## ev_charging_uc
ts_annual | day_night | ts_annual
| D | AllSaAllH
| N | AllSaAllH
[7 empty] | 0.75 |  | share of charging at night
~UC_Sets: R_E: AllRegions
Not Required!
| UC_N | Pset_CI | Pset_CO | pset_pn | Cset_CN | TimeSlice | UC_FLO | UC_RHSRT | UC_RHSRT~0
| UC_bev night chg limit | ELC | AuxStoIN | *EV* | AuxStoIN | AllSaAllH | 0.25 | 0 | 3 |  | night
|  | ELC | AuxStoIN | *EV* | AuxStoIN | AllSaAllH | -0.75 |  |  |  | day
~UC_T: LO
| UC_N | PSET_SET | PSET_PN | Pset_CI | PSET_CO | Cset_CN | TimeSlice | UC_ACT | UC_COMPRD | UC_RHSRTS | UC_RHSRTS~0 | UC_Desc
| UCE_Min-DispatchablePrd | ELE,CHP |  | *,-solar,-wind*,-ELC,-ELCSPV,-elc[_]???[_]*,-e[_]* |  |  | DAYNITE | 1 |  | 0 | 5 | Min dispatchable electricity generation in each grid in each TS
[6 empty] | DEF_E | DAYNITE |  | -1

## timeslice_def
~TimeSlices
ts_annual | season | weekly | daynite | wparent | dparent
| AllS | a | AllH | AllS | a

## resource_profiles
~TFM_DINS-AT |  |  |  | ~TFM_DINS-AT |  |  |  | ~TFM_DINS-AT
commodity | timeslice | com_fr | process | commodity | timeslice | com_fr | process | commodity | timeslice | com_fr | process
elc_spv_IRL_001 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IRL_001 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IRL_001 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IRL_002 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IRL_002 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IRL_002 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IRL_003 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IRL_003 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IRL_003 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IRL_004 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IRL_004 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IRL_004 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IRL_005 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IRL_005 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IRL_005 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IRL_006 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IRL_006 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IRL_006 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IRL_007 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IRL_007 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IRL_007 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IRL_008 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IRL_008 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IRL_008 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IRL_009 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IRL_009 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IRL_009 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IRL_010 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IRL_010 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IRL_010 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
[8 empty] | elc_wof_IRL_011 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
[8 empty] | elc_wof_IRL_012 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
[8 empty] | elc_wof_IRL_013 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
[8 empty] | elc_wof_IRL_014 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
[8 empty] | elc_wof_IRL_015 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
[8 empty] | elc_wof_IRL_016 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
[8 empty] | elc_wof_IRL_017 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
[8 empty] | elc_wof_IRL_018 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ

## firmness
~TFM_DINS-TSL: attribute=FLO_EMIS; other_indexes=ACT |  |  | ~TFM_INS-TSL: attribute=FLO_SHAR; limtype=FX |  |  | ~TFM_INS-TSL: attribute=FLO_SHAR; limtype=FX |  |  | ~TFM_DINS-TSL: attribute=NCAP_PKCNT |  | ~TFM_DINS-AT
process | commodity | AllSaAllH | process | commodity | AllSaAllH | process | commodity | AllSaAllH | process | AllSaAllH | process | commodity | other_indexes | ncap_com
distr_solelc_spv_IRL_001 | DEF_E | 0.58743 | distr_sol* | ELC4H | 0.15319 | distr_sol* | ELC8H | 0.18598 | distr_solelc_spv_IRL_001 | 0.14537 | distr_solelc_spv_IRL_001 | DEF_C | OUT | 0.14537
distr_solelc_spv_IRL_002 | DEF_E | 0.58882 | distr_won* | ELC4H | 0.009165 | distr_won* | ELC8H | 0.022454 | distr_solelc_spv_IRL_002 | 0.14555 | distr_solelc_spv_IRL_002 | DEF_C | OUT | 0.14555
distr_solelc_spv_IRL_003 | DEF_E | 0.58887 | distr_wof* | ELC4H | 0.0028461 | distr_wof* | ELC8H | 0.0087483 | distr_solelc_spv_IRL_003 | 0.13942 | distr_solelc_spv_IRL_003 | DEF_C | OUT | 0.13942
distr_solelc_spv_IRL_004 | DEF_E | 0.59405 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IRL_004 | 0.12963 | distr_solelc_spv_IRL_004 | DEF_C | OUT | 0.12963
distr_solelc_spv_IRL_005 | DEF_E | 0.58893 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IRL_005 | 0.14092 | distr_solelc_spv_IRL_005 | DEF_C | OUT | 0.14092
distr_solelc_spv_IRL_006 | DEF_E | 0.59074 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IRL_006 | 0.13003 | distr_solelc_spv_IRL_006 | DEF_C | OUT | 0.13003
distr_solelc_spv_IRL_007 | DEF_E | 0.59561 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IRL_007 | 0.12806 | distr_solelc_spv_IRL_007 | DEF_C | OUT | 0.12806
distr_solelc_spv_IRL_008 | DEF_E | 0.59178 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IRL_008 | 0.13147 | distr_solelc_spv_IRL_008 | DEF_C | OUT | 0.13147
distr_solelc_spv_IRL_009 | DEF_E | 0.58885 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IRL_009 | 0.13352 | distr_solelc_spv_IRL_009 | DEF_C | OUT | 0.13352
distr_solelc_spv_IRL_010 | DEF_E | 0.58644 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IRL_010 | 0.14497 | distr_solelc_spv_IRL_010 | DEF_C | OUT | 0.14497
distr_wofelc_wof_IRL_001 | DEF_E | 0.28936 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_001 | 0.59005 | distr_wonelc_won_IRL_001 | DEF_C | OUT | 0.40072
distr_wofelc_wof_IRL_002 | DEF_E | 0.28282 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_002 | 0.60179 | distr_wonelc_won_IRL_002 | DEF_C | OUT | 0.44102
distr_wofelc_wof_IRL_003 | DEF_E | 0.28055 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_003 | 0.58068 | distr_wonelc_won_IRL_003 | DEF_C | OUT | 0.51716
distr_wofelc_wof_IRL_004 | DEF_E | 0.28556 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_004 | 0.58723 | distr_wonelc_won_IRL_004 | DEF_C | OUT | 0.42363
distr_wofelc_wof_IRL_005 | DEF_E | 0.30367 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_005 | 0.53088 | distr_wonelc_won_IRL_005 | DEF_C | OUT | 0.43282
distr_wofelc_wof_IRL_006 | DEF_E | 0.36787 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_006 | 0.36707 | distr_wonelc_won_IRL_006 | DEF_C | OUT | 0.41347
distr_wofelc_wof_IRL_007 | DEF_E | 0.29154 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_007 | 0.55459 | distr_wonelc_won_IRL_007 | DEF_C | OUT | 0.457
distr_wofelc_wof_IRL_008 | DEF_E | 0.31355 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_008 | 0.51745 | distr_wonelc_won_IRL_008 | DEF_C | OUT | 0.55409
distr_wofelc_wof_IRL_009 | DEF_E | 0.38619 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_009 | 0.36993 | distr_wonelc_won_IRL_009 | DEF_C | OUT | 0.63077
distr_wofelc_wof_IRL_010 | DEF_E | 0.2784 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_010 | 0.62233 | distr_wonelc_won_IRL_010 | DEF_C | OUT | 0.51985
distr_wofelc_wof_IRL_011 | DEF_E | 0.2793 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_011 | 0.62829 | distr_wofelc_wof_IRL_001 | DEF_C | OUT | 0.59005
distr_wofelc_wof_IRL_012 | DEF_E | 0.28598 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_012 | 0.58619 | distr_wofelc_wof_IRL_002 | DEF_C | OUT | 0.60179
distr_wofelc_wof_IRL_013 | DEF_E | 0.25739 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_013 | 0.67195 | distr_wofelc_wof_IRL_003 | DEF_C | OUT | 0.58068
distr_wofelc_wof_IRL_014 | DEF_E | 0.27623 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_014 | 0.60784 | distr_wofelc_wof_IRL_004 | DEF_C | OUT | 0.58723
distr_wofelc_wof_IRL_015 | DEF_E | 0.29145 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_015 | 0.54993 | distr_wofelc_wof_IRL_005 | DEF_C | OUT | 0.53088
distr_wofelc_wof_IRL_016 | DEF_E | 0.26389 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_016 | 0.64843 | distr_wofelc_wof_IRL_006 | DEF_C | OUT | 0.36707
distr_wofelc_wof_IRL_017 | DEF_E | 0.2625 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_017 | 0.63004 | distr_wofelc_wof_IRL_007 | DEF_C | OUT | 0.55459
distr_wofelc_wof_IRL_018 | DEF_E | 0.25415 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IRL_018 | 0.64379 | distr_wofelc_wof_IRL_008 | DEF_C | OUT | 0.51745
distr_wonelc_won_IRL_001 | DEF_E | 0.35637 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IRL_001 | 0.40072 | distr_wofelc_wof_IRL_009 | DEF_C | OUT | 0.36993
distr_wonelc_won_IRL_002 | DEF_E | 0.33627 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IRL_002 | 0.44103 | distr_wofelc_wof_IRL_010 | DEF_C | OUT | 0.62233
distr_wonelc_won_IRL_003 | DEF_E | 0.30372 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IRL_003 | 0.51716 | distr_wofelc_wof_IRL_011 | DEF_C | OUT | 0.62829
distr_wonelc_won_IRL_004 | DEF_E | 0.34085 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IRL_004 | 0.42363 | distr_wofelc_wof_IRL_012 | DEF_C | OUT | 0.58619
distr_wonelc_won_IRL_005 | DEF_E | 0.34867 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IRL_005 | 0.43282 | distr_wofelc_wof_IRL_013 | DEF_C | OUT | 0.67195
distr_wonelc_won_IRL_006 | DEF_E | 0.35139 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IRL_006 | 0.41347 | distr_wofelc_wof_IRL_014 | DEF_C | OUT | 0.60784
distr_wonelc_won_IRL_007 | DEF_E | 0.33697 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IRL_007 | 0.457 | distr_wofelc_wof_IRL_015 | DEF_C | OUT | 0.54993
distr_wonelc_won_IRL_008 | DEF_E | 0.31115 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IRL_008 | 0.55409 | distr_wofelc_wof_IRL_016 | DEF_C | OUT | 0.64843
distr_wonelc_won_IRL_009 | DEF_E | 0.26826 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IRL_009 | 0.63077 | distr_wofelc_wof_IRL_017 | DEF_C | OUT | 0.63004
distr_wonelc_won_IRL_010 | DEF_E | 0.29848 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IRL_010 | 0.51985 | distr_wofelc_wof_IRL_018 | DEF_C | OUT | 0.64379

## load_shapes
~TFM_DINS-AT
g_yrfr | com_fr | timeslice | commodity
1 | 1 | AllSaAllH | elc_roadtransport

## demand
~TFM_DINS-AT
commodity | timeslice | com_fr
elc_buildings | AllSaAllH | 1
elc_industry | AllSaAllH | 1

## peak_factors
~TFM_DINS-AT
commodity | timeslice | com_pkflx
ELC | AllSaAllH | 0.36332

## hydro_af
~TFM_INS-AT
Year | timeslice | ncap_afs | pset_ci
2020 | AllS | 0.43695 | hydro
2021 | AllS | 0.35352 | hydro
2022 | AllS | 0.32513 | hydro
2025 | AllS | 0.40069 | hydro
2026 | AllS | 0.35716 | hydro
2027 | AllS | 0.32084 | hydro
2028 | AllS | 0.36398 | hydro
2029 | AllS | 0.34738 | hydro
2030 | AllS | 0.35363 | hydro
2031 | AllS | 0.40141 | hydro
2032 | AllS | 0.35109 | hydro
2033 | AllS | 0.35665 | hydro
2034 | AllS | 0.36718 | hydro
2035 | AllS | 0.35528 | hydro
2036 | AllS | 0.33549 | hydro
2037 | AllS | 0.3668 | hydro
2038 | AllS | 0.36221 | hydro
2039 | AllS | 0.34381 | hydro
2040 | AllS | 0.37848 | hydro
2041 | AllS | 0.32875 | hydro
2042 | AllS | 0.37976 | hydro
2043 | AllS | 0.36497 | hydro
2044 | AllS | 0.34773 | hydro
2045 | AllS | 0.34373 | hydro
2046 | AllS | 0.3611 | hydro
2047 | AllS | 0.39954 | hydro
2048 | AllS | 0.37228 | hydro
2049 | AllS | 0.35177 | hydro
2050 | AllS | 0.35547 | hydro