## ev_charging_uc
ts_12t | day_night | ts_12t
| D | SaD,FaP,SaP,WaD,RaD,FaD,RaP,WaP
| N | FaP,SaP,SaN,WaN,FaN,RaP,RaN,WaP
[7 empty] | 0.75 |  | share of charging at night
~UC_Sets: R_E: AllRegions
~UC_T: LO
| UC_N | Pset_CI | Pset_CO | pset_pn | Cset_CN | TimeSlice | UC_FLO | UC_RHSRT | UC_RHSRT~0
| UC_bev night chg limit | ELC | AuxStoIN | *EV* | AuxStoIN | FaP,SaP,SaN,WaN,FaN,RaP,RaN,WaP | 0.25 | 0 | 3 |  | night
|  | ELC | AuxStoIN | *EV* | AuxStoIN | SaD,FaP,SaP,WaD,RaD,FaD,RaP,WaP | -0.75 |  |  |  | day
~UC_T: LO
| UC_N | PSET_SET | PSET_PN | Pset_CI | PSET_CO | Cset_CN | TimeSlice | UC_ACT | UC_COMPRD | UC_RHSRTS | UC_RHSRTS~0 | UC_Desc
| UCE_Min-DispatchablePrd | ELE,CHP |  | *,-solar,-wind*,-ELC,-ELCSPV,-elc[_]???[_]*,-e[_]* |  |  | DAYNITE | 1 |  | 0 | 5 | Min dispatchable electricity generation in each grid in each TS
[6 empty] | DEF_E | DAYNITE |  | -1

## timeslice_def
~TimeSlices
ts_12t | season | weekly | daynite | wparent | dparent
| F | a | D | W,R,S,F | a
| R |  | N |  | a
| S |  | P |  | a
W

## resource_profiles
~TFM_DINS-AT |  |  |  | ~TFM_DINS-AT |  |  |  | ~TFM_DINS-AT
commodity | timeslice | com_fr | process | commodity | timeslice | com_fr | process | commodity | timeslice | com_fr | process
elc_spv_CHE_001 | FaD | 0.18465 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_001 | FaD | 0.17722 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_001 | FaD | 0.17722 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_001 | FaN | 0 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_001 | FaN | 0.16196 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_001 | FaN | 0.16196 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_001 | FaP | 0.0061889 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_001 | FaP | 0.028471 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_001 | FaP | 0.028471 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_001 | RaD | 0.25851 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_001 | RaD | 0.089918 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_001 | RaD | 0.089918 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_001 | RaN | 0.0035209 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_001 | RaN | 0.089879 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_001 | RaN | 0.089879 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_001 | RaP | 0.018946 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_001 | RaP | 0.017415 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_001 | RaP | 0.017415 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_001 | SaD | 0.31135 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_001 | SaD | 0.052402 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_001 | SaD | 0.052402 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_001 | SaN | 0.011243 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_001 | SaN | 0.061192 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_001 | SaN | 0.061192 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_001 | SaP | 0.028756 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_001 | SaP | 0.013191 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_001 | SaP | 0.013191 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_001 | WaD | 0.17467 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_001 | WaD | 0.12675 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_001 | WaD | 0.12675 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_001 | WaN | 0 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_001 | WaN | 0.15251 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_001 | WaN | 0.15251 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_001 | WaP | 0.0021722 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_001 | WaP | 0.029088 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_001 | WaP | 0.029088 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_002 | FaD | 0.1757 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_002 | FaD | 0.1531 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_002 | FaD | 0.1531 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_002 | FaN | 0 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_002 | FaN | 0.165 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_002 | FaN | 0.165 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_002 | FaP | 0.006714 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_002 | FaP | 0.026867 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_002 | FaP | 0.026867 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_002 | RaD | 0.26225 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_002 | RaD | 0.085739 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_002 | RaD | 0.085739 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_002 | RaN | 0.0032538 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_002 | RaN | 0.097255 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_002 | RaN | 0.097255 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_002 | RaP | 0.022406 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_002 | RaP | 0.016197 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_002 | RaP | 0.016197 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_002 | SaD | 0.31388 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_002 | SaD | 0.050634 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_002 | SaD | 0.050634 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_002 | SaN | 0.010535 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_002 | SaN | 0.065227 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_002 | SaN | 0.065227 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_002 | SaP | 0.0322 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_002 | SaP | 0.012282 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_002 | SaP | 0.012282 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_002 | WaD | 0.17044 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_002 | WaD | 0.13572 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_002 | WaD | 0.13572 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_002 | WaN | 0 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_002 | WaN | 0.16255 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_002 | WaN | 0.16255 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_002 | WaP | 0.0026241 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_002 | WaP | 0.029437 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_002 | WaP | 0.029437 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_003 | FaD | 0.19106 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_003 | FaD | 0.17198 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_003 | FaD | 0.17198 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_003 | FaN | 0 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_003 | FaN | 0.15665 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_003 | FaN | 0.15665 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_003 | FaP | 0.0058771 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_003 | FaP | 0.028722 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_003 | FaP | 0.028722 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_003 | RaD | 0.27979 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_003 | RaD | 0.092129 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_003 | RaD | 0.092129 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_003 | RaN | 0.0027588 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_003 | RaN | 0.088599 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_003 | RaN | 0.088599 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_003 | RaP | 0.020617 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_003 | RaP | 0.016842 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_003 | RaP | 0.016842 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_003 | SaD | 0.29039 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_003 | SaD | 0.05615 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_003 | SaD | 0.05615 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_003 | SaN | 0.0093883 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_003 | SaN | 0.054651 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_003 | SaN | 0.054651 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_003 | SaP | 0.026649 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_003 | SaP | 0.012612 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_003 | SaP | 0.012612 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_003 | WaD | 0.17139 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_003 | WaD | 0.13614 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_003 | WaD | 0.13614 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_003 | WaN | 0 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_003 | WaN | 0.1567 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_003 | WaN | 0.1567 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_003 | WaP | 0.0020696 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_003 | WaP | 0.028826 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_003 | WaP | 0.028826 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_004 | FaD | 0.18524 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_004 | FaD | 0.1456 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_004 | FaD | 0.1456 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_004 | FaN | 0 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_004 | FaN | 0.15184 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_004 | FaN | 0.15184 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_004 | FaP | 0.0061445 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_004 | FaP | 0.027472 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_004 | FaP | 0.027472 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_004 | RaD | 0.27264 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_004 | RaD | 0.09609 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_004 | RaD | 0.09609 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_004 | RaN | 0.0027964 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_004 | RaN | 0.10251 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_004 | RaN | 0.10251 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_004 | RaP | 0.01984 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_004 | RaP | 0.018576 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_004 | RaP | 0.018576 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_004 | SaD | 0.30649 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_004 | SaD | 0.059208 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_004 | SaD | 0.059208 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_004 | SaN | 0.010373 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_004 | SaN | 0.072149 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_004 | SaN | 0.072149 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_004 | SaP | 0.030301 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_004 | SaP | 0.012628 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_004 | SaP | 0.012628 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_004 | WaD | 0.16429 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_004 | WaD | 0.135 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_004 | WaD | 0.135 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_004 | WaN | 0 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_004 | WaN | 0.151 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_004 | WaN | 0.151 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_004 | WaP | 0.0018958 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_004 | WaP | 0.027937 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_004 | WaP | 0.027937 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_005 | FaD | 0.18345 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_005 | FaD | 0.1532 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_005 | FaD | 0.1532 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_005 | FaN | 0 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_005 | FaN | 0.14544 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_005 | FaN | 0.14544 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_005 | FaP | 0.0064373 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_005 | FaP | 0.029655 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_005 | FaP | 0.029655 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_005 | RaD | 0.26454 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_005 | RaD | 0.10046 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_005 | RaD | 0.10046 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_005 | RaN | 0.0028043 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_005 | RaN | 0.099611 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_005 | RaN | 0.099611 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_005 | RaP | 0.021676 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_005 | RaP | 0.019153 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_005 | RaP | 0.019153 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_005 | SaD | 0.31991 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_005 | SaD | 0.054938 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_005 | SaD | 0.054938 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_005 | SaN | 0.011661 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_005 | SaN | 0.058448 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_005 | SaN | 0.058448 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_005 | SaP | 0.033563 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_005 | SaP | 0.012473 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_005 | SaP | 0.012473 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_005 | WaD | 0.15327 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_005 | WaD | 0.13971 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_005 | WaD | 0.13971 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_005 | WaN | 0 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_005 | WaN | 0.15799 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_005 | WaN | 0.15799 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_005 | WaP | 0.0026841 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_005 | WaP | 0.028921 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_005 | WaP | 0.028921 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_006 | FaD | 0.18043 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_006 | FaD | 0.13414 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_006 | FaD | 0.13414 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_006 | FaN | 0 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_006 | FaN | 0.13142 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_006 | FaN | 0.13142 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_006 | FaP | 0.0063759 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_006 | FaP | 0.02868 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_006 | FaP | 0.02868 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_006 | RaD | 0.26603 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_006 | RaD | 0.10519 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_006 | RaD | 0.10519 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_006 | RaN | 0.0032688 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_006 | RaN | 0.11393 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_006 | RaN | 0.11393 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_006 | RaP | 0.019942 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_006 | RaP | 0.023582 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_006 | RaP | 0.023582 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_006 | SaD | 0.33217 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_006 | SaD | 0.062618 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_006 | SaD | 0.062618 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_006 | SaN | 0.013193 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_006 | SaN | 0.074417 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_006 | SaN | 0.074417 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_006 | SaP | 0.035252 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_006 | SaP | 0.011614 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_006 | SaP | 0.011614 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_006 | WaD | 0.14149 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_006 | WaD | 0.13161 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_006 | WaD | 0.13161 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_006 | WaN | 0 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_006 | WaN | 0.15443 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_006 | WaN | 0.15443 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_006 | WaP | 0.0018488 | IMPNRGZ | elc_won_CHE_006 | WaP | 0.028378 | IMPNRGZ | elc_wof_CHE_006 | WaP | 0.028378 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_007 | FaD | 0.18196 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_007 | FaN | 0 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_007 | FaP | 0.0070774 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_007 | RaD | 0.25633 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_007 | RaN | 0.002219 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_007 | RaP | 0.022011 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_007 | SaD | 0.31626 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_007 | SaN | 0.011697 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_007 | SaP | 0.03348 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_007 | WaD | 0.1653 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_007 | WaN | 0 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_007 | WaP | 0.0036721 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_008 | FaD | 0.18792 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_008 | FaN | 0 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_008 | FaP | 0.0064256 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_008 | RaD | 0.27255 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_008 | RaN | 0.0027363 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_008 | RaP | 0.0239 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_008 | SaD | 0.29505 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_008 | SaN | 0.010102 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_008 | SaP | 0.031305 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_008 | WaD | 0.16728 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_008 | WaN | 0 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_008 | WaP | 0.0027267 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_009 | FaD | 0.17315 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_009 | FaN | 0 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_009 | FaP | 0.0067068 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_009 | RaD | 0.25377 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_009 | RaN | 0.0030449 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_009 | RaP | 0.021458 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_009 | SaD | 0.35197 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_009 | SaN | 0.014369 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_009 | SaP | 0.038725 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_009 | WaD | 0.13416 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_009 | WaN | 0 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_009 | WaP | 0.0026424 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_010 | FaD | 0.1778 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_010 | FaN | 0 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_010 | FaP | 0.0072284 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_010 | RaD | 0.25325 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_010 | RaN | 0.0025767 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_010 | RaP | 0.022491 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_010 | SaD | 0.33531 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_010 | SaN | 0.012718 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_010 | SaP | 0.037496 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_010 | WaD | 0.14786 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_010 | WaN | 0 | IMPNRGZ
elc_spv_CHE_010 | WaP | 0.0032666 | IMPNRGZ

## firmness
~TFM_DINS-TSL: attribute=FLO_EMIS; other_indexes=ACT | [13 empty] | ~TFM_INS-TSL: attribute=FLO_SHAR; limtype=FX | [13 empty] | ~TFM_INS-TSL: attribute=FLO_SHAR; limtype=FX | [13 empty] | ~TFM_DINS-TSL: attribute=NCAP_PKCNT | [12 empty] | ~TFM_DINS-AT
process | commodity | WaN | WaD | WaP | RaN | RaD | RaP | SaN | SaD | SaP | FaN | FaD | FaP | process | commodity | WaN | WaD | WaP | RaN | RaD | RaP | SaN | SaD | SaP | FaN | FaD | FaP | process | commodity | WaN | WaD | WaP | RaN | RaD | RaP | SaN | SaD | SaP | FaN | FaD | FaP | process | WaN | WaD | WaP | RaN | RaD | RaP | SaN | SaD | SaP | FaN | FaD | FaP | process | commodity | other_indexes | ncap_com
distr_solelc_spv_CHE_001 | DEF_E | 0 | 0.34888 | 0.90153 | 0.94321 | 0.24594 | 0.39174 | 0.86078 | 0.13629 | 0.18795 | 0 | 0.33764 | 0.75616 | distr_sol* | ELC4H | 0 | 0.1257 | 0.085038 | 0.63041 | 0.079665 | 0.024922 | 0.55542 | 0.047629 | 0.006182 | 0 | 0.094626 | 0.03799 | distr_sol* | ELC8H | 0 | 0.082444 | 0.64204 | 0.089216 | 0.053853 | 0.084356 | 0 | 0.031252 | 0.033797 | 0 | 0.083708 | 0.21091 | distr_solelc_spv_CHE_001 | 0 | 0.27265 | 0.018649 | 0.0053765 | 0.39475 | 0.15912 | 0.017169 | 0.47544 | 0.24151 | 0 | 0.28506 | 0.05255 | distr_solelc_spv_CHE_001 | DEF_C | OUT | 0.45295
distr_solelc_spv_CHE_002 | DEF_E | 0 | 0.34116 | 0.88798 | 0.94278 | 0.24673 | 0.37781 | 0.86108 | 0.14043 | 0.17646 | 0 | 0.33377 | 0.73112 | distr_won* | ELC4H | 0.017287 | 0.007774 | 0.037711 | 0.053393 | 0.052972 | 0.051101 | 0.033774 | 0.049314 | 0.097335 | 0.025743 | 0.0083096 | 0.0011762 | distr_won* | ELC8H | 0.060462 | 0.0091681 | 0.020976 | 0.10061 | 0.073466 | 0.034646 | 0.041597 | 0.028232 | 0.01733 | 0.068762 | 0.032561 | 0.044668 | distr_solelc_spv_CHE_002 | 0 | 0.27103 | 0.02295 | 0.0050616 | 0.40796 | 0.19169 | 0.016387 | 0.48826 | 0.2755 | 0 | 0.27631 | 0.058074 | distr_solelc_spv_CHE_002 | DEF_C | OUT | 0.47494
distr_solelc_spv_CHE_003 | DEF_E | 0 | 0.33761 | 0.91007 | 0.93838 | 0.20542 | 0.34841 | 0.86062 | 0.15297 | 0.20055 | 0 | 0.29721 | 0.75111 | [28 empty] | distr_solelc_spv_CHE_003 | 0 | 0.29468 | 0.019572 | 0.0046403 | 0.47061 | 0.19072 | 0.015791 | 0.48844 | 0.24653 | 0 | 0.3249 | 0.054966 | distr_solelc_spv_CHE_003 | DEF_C | OUT | 0.47752
distr_solelc_spv_CHE_004 | DEF_E | 0 | 0.35851 | 0.91176 | 0.93995 | 0.22479 | 0.37185 | 0.86821 | 0.18293 | 0.23179 | 0 | 0.30789 | 0.76009 | [28 empty] | distr_solelc_spv_CHE_004 | 0 | 0.2561 | 0.016255 | 0.0042644 | 0.41577 | 0.16641 | 0.015819 | 0.46739 | 0.25414 | 0 | 0.2856 | 0.052103 | distr_solelc_spv_CHE_004 | DEF_C | OUT | 0.46629
distr_solelc_spv_CHE_005 | DEF_E | 0 | 0.36596 | 0.88618 | 0.93878 | 0.23814 | 0.36009 | 0.86431 | 0.17482 | 0.21089 | 0 | 0.31049 | 0.73265 | [28 empty] | distr_solelc_spv_CHE_005 | 0 | 0.22768 | 0.021929 | 0.0040751 | 0.38441 | 0.17324 | 0.016946 | 0.46488 | 0.26824 | 0 | 0.26951 | 0.052014 | distr_solelc_spv_CHE_005 | DEF_C | OUT | 0.45718
distr_solelc_spv_CHE_006 | DEF_E | 0 | 0.37634 | 0.89827 | 0.9397 | 0.24347 | 0.37903 | 0.86067 | 0.18182 | 0.21133 | 0 | 0.32769 | 0.74102 | [28 empty] | distr_solelc_spv_CHE_006 | 0 | 0.20041 | 0.014403 | 0.0045294 | 0.36862 | 0.15198 | 0.018281 | 0.46027 | 0.26866 | 0 | 0.25275 | 0.049125 | distr_solelc_spv_CHE_006 | DEF_C | OUT | 0.45562
distr_solelc_spv_CHE_007 | DEF_E | 0 | 0.36486 | 0.87133 | 0.94713 | 0.25254 | 0.35315 | 0.86906 | 0.16241 | 0.22293 | 0 | 0.32281 | 0.71869 | [28 empty] | distr_solelc_spv_CHE_007 | 0 | 0.25836 | 0.031566 | 0.0033928 | 0.39193 | 0.1851 | 0.017885 | 0.48356 | 0.28155 | 0 | 0.28127 | 0.060171 | distr_solelc_spv_CHE_007 | DEF_C | OUT | 0.47998
distr_solelc_spv_CHE_008 | DEF_E | 0 | 0.34401 | 0.88648 | 0.94265 | 0.224 | 0.34744 | 0.86686 | 0.17018 | 0.20972 | 0 | 0.29343 | 0.71705 | [28 empty] | distr_solelc_spv_CHE_008 | 0 | 0.28317 | 0.025387 | 0.0045314 | 0.45136 | 0.21769 | 0.016729 | 0.48861 | 0.28513 | 0 | 0.31463 | 0.059169 | distr_solelc_spv_CHE_008 | DEF_C | OUT | 0.4806
distr_solelc_spv_CHE_009 | DEF_E | 0 | 0.41402 | 0.88424 | 0.94419 | 0.27025 | 0.38471 | 0.86821 | 0.16245 | 0.19698 | 0 | 0.3552 | 0.72882 | [28 empty] | distr_solelc_spv_CHE_009 | 0 | 0.18464 | 0.020002 | 0.0040996 | 0.34167 | 0.1589 | 0.019346 | 0.47389 | 0.28676 | 0 | 0.23569 | 0.05021 | distr_solelc_spv_CHE_009 | DEF_C | OUT | 0.47163
distr_solelc_spv_CHE_010 | DEF_E | 0 | 0.37641 | 0.87808 | 0.94391 | 0.26054 | 0.36465 | 0.86598 | 0.162 | 0.19968 | 0 | 0.32703 | 0.71414 | [28 empty] | distr_solelc_spv_CHE_010 | 0 | 0.21791 | 0.026478 | 0.0037149 | 0.36512 | 0.17834 | 0.018336 | 0.48343 | 0.29732 | 0 | 0.25916 | 0.057947 | distr_solelc_spv_CHE_010 | DEF_C | OUT | 0.47896
distr_wonelc_won_CHE_001 | DEF_E | 0.50119 | 0.52617 | 0.48035 | 0.54779 | 0.53654 | 0.4835 | 0.499 | 0.58366 | 0.47439 | 0.46806 | 0.54438 | 0.50133 | [28 empty] | distr_wonelc_won_CHE_001 | 0.12767 | 0.10611 | 0.13393 | 0.073604 | 0.073635 | 0.078438 | 0.050111 | 0.042913 | 0.059412 | 0.13409 | 0.14673 | 0.12964 | distr_wonelc_won_CHE_001 | DEF_C | OUT | 0.14673
distr_wonelc_won_CHE_002 | DEF_E | 0.50055 | 0.52891 | 0.47751 | 0.49377 | 0.50945 | 0.42936 | 0.45681 | 0.53723 | 0.42203 | 0.43607 | 0.49504 | 0.44507 | [28 empty] | distr_wonelc_won_CHE_002 | 0.26375 | 0.22022 | 0.26271 | 0.15438 | 0.1361 | 0.14141 | 0.10354 | 0.080373 | 0.10722 | 0.26478 | 0.2457 | 0.23714 | distr_wonelc_won_CHE_002 | DEF_C | OUT | 0.26478
distr_wonelc_won_CHE_003 | DEF_E | 0.54744 | 0.58131 | 0.53504 | 0.54114 | 0.56963 | 0.47599 | 0.53495 | 0.58308 | 0.50514 | 0.50298 | 0.5636 | 0.50436 | [28 empty] | distr_wonelc_won_CHE_003 | 0.15121 | 0.13136 | 0.15298 | 0.083632 | 0.086964 | 0.087438 | 0.051587 | 0.053002 | 0.065478 | 0.14949 | 0.16412 | 0.15076 | distr_wonelc_won_CHE_003 | DEF_C | OUT | 0.16412
distr_wonelc_won_CHE_004 | DEF_E | 0.51264 | 0.57857 | 0.49385 | 0.46856 | 0.546 | 0.4399 | 0.45558 | 0.53482 | 0.45656 | 0.50247 | 0.54698 | 0.49607 | [28 empty] | distr_wonelc_won_CHE_004 | 0.20208 | 0.18066 | 0.20563 | 0.1342 | 0.1258 | 0.13375 | 0.094456 | 0.077514 | 0.090926 | 0.20097 | 0.19272 | 0.19999 | distr_wonelc_won_CHE_004 | DEF_C | OUT | 0.20563
distr_wonelc_won_CHE_005 | DEF_E | 0.55663 | 0.58823 | 0.54921 | 0.51512 | 0.58497 | 0.4808 | 0.52425 | 0.6111 | 0.46176 | 0.55738 | 0.59833 | 0.57545 | [28 empty] | distr_wonelc_won_CHE_005 | 0.12822 | 0.11339 | 0.12909 | 0.079084 | 0.079758 | 0.083632 | 0.046404 | 0.043617 | 0.054464 | 0.11674 | 0.12296 | 0.13091 | distr_wonelc_won_CHE_005 | DEF_C | OUT | 0.13091
distr_wonelc_won_CHE_006 | DEF_E | 0.60822 | 0.62768 | 0.61042 | 0.509 | 0.57993 | 0.47972 | 0.54295 | 0.61285 | 0.54063 | 0.5722 | 0.60993 | 0.57885 | [28 empty] | distr_wonelc_won_CHE_006 | 0.11589 | 0.098761 | 0.11713 | 0.083637 | 0.077218 | 0.095215 | 0.05463 | 0.045969 | 0.046891 | 0.097538 | 0.099554 | 0.11707 | distr_wonelc_won_CHE_006 | DEF_C | OUT | 0.11713

## load_shapes
~TFM_DINS-AT
g_yrfr | com_fr | timeslice | commodity
0.11427 | 0.16087 | FaD | elc_roadtransport
0.11427 | 0.052548 | FaN | elc_roadtransport
0.020776 | 0.035897 | FaP | elc_roadtransport
0.11553 | 0.16264 | RaD | elc_roadtransport
0.11553 | 0.053125 | RaN | elc_roadtransport
0.021005 | 0.036291 | RaP | elc_roadtransport
0.11553 | 0.16264 | SaD | elc_roadtransport
0.11553 | 0.053125 | SaN | elc_roadtransport
0.021005 | 0.036291 | SaP | elc_roadtransport
0.11301 | 0.1591 | WaD | elc_roadtransport
0.11301 | 0.05197 | WaN | elc_roadtransport
0.020548 | 0.035502 | WaP | elc_roadtransport

## demand
~TFM_DINS-AT
commodity | timeslice | com_fr
elc_buildings | FaD | 0.11817
elc_buildings | FaN | 0.10044
elc_buildings | FaP | 0.02191
elc_buildings | RaD | 0.12405
elc_buildings | RaN | 0.10511
elc_buildings | RaP | 0.022746
elc_buildings | SaD | 0.11206
elc_buildings | SaN | 0.094563
elc_buildings | SaP | 0.020554
elc_buildings | WaD | 0.13619
elc_buildings | WaN | 0.11872
elc_buildings | WaP | 0.025489
elc_industry | FaD | 0.11492
elc_industry | FaN | 0.11338
elc_industry | FaP | 0.020932
elc_industry | RaD | 0.11627
elc_industry | RaN | 0.11463
elc_industry | RaP | 0.021157
elc_industry | SaD | 0.11612
elc_industry | SaN | 0.1146
elc_industry | SaP | 0.021128
elc_industry | WaD | 0.11381
elc_industry | WaN | 0.1123
elc_industry | WaP | 0.020756

## peak_factors
~TFM_DINS-AT
commodity | timeslice | com_pkflx
ELC | FaD | 0.18743
ELC | FaN | 0.36053
ELC | FaP | 0.16899
ELC | RaD | 0.14887
ELC | RaN | 0.32126
ELC | RaP | 0.14225
ELC | SaD | 0.1403
ELC | SaN | 0.23589
ELC | SaP | 0.10807
ELC | WaD | 0.098315
ELC | WaN | 0.21702
ELC | WaP | 0.056224

## hydro_af
~TFM_INS-AT
Year | timeslice | ncap_afs | pset_ci
2020 | F | 0.30307 | hydro
2020 | R | 0.2817 | hydro
2020 | S | 0.37467 | hydro
2020 | W | 0.27887 | hydro
2021 | F | 0.25447 | hydro
2021 | R | 0.24307 | hydro
2021 | S | 0.41907 | hydro
2021 | W | 0.26757 | hydro
2022 | F | 0.2299 | hydro
2022 | R | 0.23303 | hydro
2022 | S | 0.3132 | hydro
2022 | W | 0.22467 | hydro
2025 | F | 0.2779 | hydro
2025 | R | 0.25207 | hydro
2025 | S | 0.37947 | hydro
2025 | W | 0.2637 | hydro
2026 | F | 0.26973 | hydro
2026 | R | 0.26023 | hydro
2026 | S | 0.3891 | hydro
2026 | W | 0.2324 | hydro
2027 | F | 0.32747 | hydro
2027 | R | 0.25437 | hydro
2027 | S | 0.3663 | hydro
2027 | W | 0.24993 | hydro
2028 | F | 0.31273 | hydro
2028 | R | 0.2947 | hydro
2028 | S | 0.47143 | hydro
2028 | W | 0.29683 | hydro
2029 | F | 0.32423 | hydro
2029 | R | 0.27963 | hydro
2029 | S | 0.43053 | hydro
2029 | W | 0.30913 | hydro
2030 | F | 0.321 | hydro
2030 | R | 0.32743 | hydro
2030 | S | 0.46557 | hydro
2030 | W | 0.31393 | hydro
2031 | F | 0.31757 | hydro
2031 | R | 0.27993 | hydro
2031 | S | 0.45293 | hydro
2031 | W | 0.31513 | hydro
2032 | F | 0.3205 | hydro
2032 | R | 0.32407 | hydro
2032 | S | 0.46383 | hydro
2032 | W | 0.32117 | hydro
2033 | F | 0.3005 | hydro
2033 | R | 0.29237 | hydro
2033 | S | 0.44373 | hydro
2033 | W | 0.28553 | hydro
2034 | F | 0.3301 | hydro
2034 | R | 0.32887 | hydro
2034 | S | 0.44027 | hydro
2034 | W | 0.30433 | hydro
2035 | F | 0.29493 | hydro
2035 | R | 0.2749 | hydro
2035 | S | 0.3861 | hydro
2035 | W | 0.27323 | hydro
2036 | F | 0.21917 | hydro
2036 | R | 0.2442 | hydro
2036 | S | 0.354 | hydro
2036 | W | 0.2503 | hydro
2037 | F | 0.23237 | hydro
2037 | R | 0.23803 | hydro
2037 | S | 0.32947 | hydro
2037 | W | 0.22457 | hydro
2038 | F | 0.27327 | hydro
2038 | R | 0.22103 | hydro
2038 | S | 0.34933 | hydro
2038 | W | 0.23 | hydro
2039 | F | 0.22003 | hydro
2039 | R | 0.24007 | hydro
2039 | S | 0.3475 | hydro
2039 | W | 0.2686 | hydro
2040 | F | 0.24803 | hydro
2040 | R | 0.2317 | hydro
2040 | S | 0.32397 | hydro
2040 | W | 0.22607 | hydro
2041 | F | 0.23657 | hydro
2041 | R | 0.21913 | hydro
2041 | S | 0.33817 | hydro
2041 | W | 0.2206 | hydro
2042 | F | 0.2389 | hydro
2042 | R | 0.19523 | hydro
2042 | S | 0.32773 | hydro
2042 | W | 0.23663 | hydro
2043 | F | 0.19987 | hydro
2043 | R | 0.2314 | hydro
2043 | S | 0.34713 | hydro
2043 | W | 0.23947 | hydro
2044 | F | 0.24843 | hydro
2044 | R | 0.1986 | hydro
2044 | S | 0.3326 | hydro
2044 | W | 0.21883 | hydro
2045 | F | 0.24857 | hydro
2045 | R | 0.25807 | hydro
2045 | S | 0.3562 | hydro
2045 | W | 0.2527 | hydro
2046 | F | 0.305 | hydro
2046 | R | 0.24367 | hydro
2046 | S | 0.36277 | hydro
2046 | W | 0.24723 | hydro
2047 | F | 0.31583 | hydro
2047 | R | 0.2842 | hydro
2047 | S | 0.416 | hydro
2047 | W | 0.30597 | hydro
2048 | F | 0.2733 | hydro
2048 | R | 0.23243 | hydro
2048 | S | 0.39143 | hydro
2048 | W | 0.28607 | hydro
2049 | F | 0.28287 | hydro
2049 | R | 0.295 | hydro
2049 | S | 0.40407 | hydro
2049 | W | 0.31287 | hydro
2050 | F | 0.2506 | hydro
2050 | R | 0.3149 | hydro
2050 | S | 0.3728 | hydro
2050 | W | 0.2345 | hydro