## ev_charging_uc
ts_annual | day_night | ts_annual
| D | AllSaAllH
| N | AllSaAllH
[7 empty] | 0.75 |  | share of charging at night
~UC_Sets: R_E: AllRegions
Not Required!
| UC_N | Pset_CI | Pset_CO | pset_pn | Cset_CN | TimeSlice | UC_FLO | UC_RHSRT | UC_RHSRT~0
| UC_bev night chg limit | ELC | AuxStoIN | *EV* | AuxStoIN | AllSaAllH | 0.25 | 0 | 3 |  | night
|  | ELC | AuxStoIN | *EV* | AuxStoIN | AllSaAllH | -0.75 |  |  |  | day
~UC_T: LO
| UC_N | PSET_SET | PSET_PN | Pset_CI | PSET_CO | Cset_CN | TimeSlice | UC_ACT | UC_COMPRD | UC_RHSRTS | UC_RHSRTS~0 | UC_Desc
| UCE_Min-DispatchablePrd | ELE,CHP |  | *,-solar,-wind*,-ELC,-ELCSPV,-elc[_]???[_]*,-e[_]* |  |  | DAYNITE | 1 |  | 0 | 5 | Min dispatchable electricity generation in each grid in each TS
[6 empty] | DEF_E | DAYNITE |  | -1

## timeslice_def
~TimeSlices
ts_annual | season | weekly | daynite | wparent | dparent
| AllS | a | AllH | AllS | a

## resource_profiles
~TFM_DINS-AT |  |  |  | ~TFM_DINS-AT |  |  |  | ~TFM_DINS-AT
commodity | timeslice | com_fr | process | commodity | timeslice | com_fr | process | commodity | timeslice | com_fr | process
elc_spv_EGY_001 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_001 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_EGY_001 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_002 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_002 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_EGY_002 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_003 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_003 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_EGY_003 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_004 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_004 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_EGY_004 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_005 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_005 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_EGY_005 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_006 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_006 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_EGY_006 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_007 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_007 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_EGY_007 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_008 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_008 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_EGY_008 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_009 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_009 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_EGY_009 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_010 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_010 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_EGY_010 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_011 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_011 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_EGY_011 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_012 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_012 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_EGY_012 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_013 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_013 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_EGY_013 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_014 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_014 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_015 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_015 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_016 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_016 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_017 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_017 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_018 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_018 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_019 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_019 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_020 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_020 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_021 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_021 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_022 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_022 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_023 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_023 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_024 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_024 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_025 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_025 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_026 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_026 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_027 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_027 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_028 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_028 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_029 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_029 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_030 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_030 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_031 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_031 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_032 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_032 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_033 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_033 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_034 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_034 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_035 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_035 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_036 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_036 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_037 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_037 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_038 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_038 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_EGY_039 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_EGY_039 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ

## firmness
~TFM_DINS-TSL: attribute=FLO_EMIS; other_indexes=ACT |  |  | ~TFM_INS-TSL: attribute=FLO_SHAR; limtype=FX |  |  | ~TFM_INS-TSL: attribute=FLO_SHAR; limtype=FX |  |  | ~TFM_DINS-TSL: attribute=NCAP_PKCNT |  | ~TFM_DINS-AT
process | commodity | AllSaAllH | process | commodity | AllSaAllH | process | commodity | AllSaAllH | process | AllSaAllH | process | commodity | other_indexes | ncap_com
distr_solelc_spv_EGY_001 | DEF_E | 0.51896 | distr_sol* | ELC4H | 0.13198 | distr_sol* | ELC8H | 0.16047 | distr_solelc_spv_EGY_001 | 0.2819 | distr_solelc_spv_EGY_001 | DEF_C | OUT | 0.2819
distr_solelc_spv_EGY_002 | DEF_E | 0.52052 | distr_won* | ELC4H | 0.01126 | distr_won* | ELC8H | 0.024827 | distr_solelc_spv_EGY_002 | 0.26774 | distr_solelc_spv_EGY_002 | DEF_C | OUT | 0.26774
distr_solelc_spv_EGY_003 | DEF_E | 0.52 | distr_wof* | ELC4H | 0.0015926 | distr_wof* | ELC8H | 0.0069296 | distr_solelc_spv_EGY_003 | 0.27554 | distr_solelc_spv_EGY_003 | DEF_C | OUT | 0.27554
distr_solelc_spv_EGY_004 | DEF_E | 0.51653 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_004 | 0.29762 | distr_solelc_spv_EGY_004 | DEF_C | OUT | 0.29762
distr_solelc_spv_EGY_005 | DEF_E | 0.51856 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_005 | 0.29096 | distr_solelc_spv_EGY_005 | DEF_C | OUT | 0.29096
distr_solelc_spv_EGY_006 | DEF_E | 0.51873 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_006 | 0.28696 | distr_solelc_spv_EGY_006 | DEF_C | OUT | 0.28696
distr_solelc_spv_EGY_007 | DEF_E | 0.51728 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_007 | 0.28009 | distr_solelc_spv_EGY_007 | DEF_C | OUT | 0.28009
distr_solelc_spv_EGY_008 | DEF_E | 0.51614 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_008 | 0.27504 | distr_solelc_spv_EGY_008 | DEF_C | OUT | 0.27504
distr_solelc_spv_EGY_009 | DEF_E | 0.51704 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_009 | 0.28065 | distr_solelc_spv_EGY_009 | DEF_C | OUT | 0.28065
distr_solelc_spv_EGY_010 | DEF_E | 0.51671 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_010 | 0.28847 | distr_solelc_spv_EGY_010 | DEF_C | OUT | 0.28847
distr_solelc_spv_EGY_011 | DEF_E | 0.51637 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_011 | 0.28972 | distr_solelc_spv_EGY_011 | DEF_C | OUT | 0.28972
distr_solelc_spv_EGY_012 | DEF_E | 0.51774 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_012 | 0.28674 | distr_solelc_spv_EGY_012 | DEF_C | OUT | 0.28674
distr_solelc_spv_EGY_013 | DEF_E | 0.5175 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_013 | 0.28262 | distr_solelc_spv_EGY_013 | DEF_C | OUT | 0.28262
distr_solelc_spv_EGY_014 | DEF_E | 0.51657 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_014 | 0.28587 | distr_solelc_spv_EGY_014 | DEF_C | OUT | 0.28587
distr_solelc_spv_EGY_015 | DEF_E | 0.51636 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_015 | 0.28797 | distr_solelc_spv_EGY_015 | DEF_C | OUT | 0.28797
distr_solelc_spv_EGY_016 | DEF_E | 0.51596 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_016 | 0.28261 | distr_solelc_spv_EGY_016 | DEF_C | OUT | 0.28261
distr_solelc_spv_EGY_017 | DEF_E | 0.51543 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_017 | 0.28427 | distr_solelc_spv_EGY_017 | DEF_C | OUT | 0.28427
distr_solelc_spv_EGY_018 | DEF_E | 0.51777 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_018 | 0.2822 | distr_solelc_spv_EGY_018 | DEF_C | OUT | 0.2822
distr_solelc_spv_EGY_019 | DEF_E | 0.51746 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_019 | 0.27608 | distr_solelc_spv_EGY_019 | DEF_C | OUT | 0.27608
distr_solelc_spv_EGY_020 | DEF_E | 0.52268 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_020 | 0.26082 | distr_solelc_spv_EGY_020 | DEF_C | OUT | 0.26082
distr_solelc_spv_EGY_021 | DEF_E | 0.52245 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_021 | 0.27427 | distr_solelc_spv_EGY_021 | DEF_C | OUT | 0.27427
distr_solelc_spv_EGY_022 | DEF_E | 0.52247 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_022 | 0.26891 | distr_solelc_spv_EGY_022 | DEF_C | OUT | 0.26891
distr_solelc_spv_EGY_023 | DEF_E | 0.52058 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_023 | 0.26328 | distr_solelc_spv_EGY_023 | DEF_C | OUT | 0.26328
distr_solelc_spv_EGY_024 | DEF_E | 0.52172 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_024 | 0.25232 | distr_solelc_spv_EGY_024 | DEF_C | OUT | 0.25232
distr_solelc_spv_EGY_025 | DEF_E | 0.52176 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_025 | 0.25738 | distr_solelc_spv_EGY_025 | DEF_C | OUT | 0.25738
distr_solelc_spv_EGY_026 | DEF_E | 0.52396 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_026 | 0.25883 | distr_solelc_spv_EGY_026 | DEF_C | OUT | 0.25883
distr_solelc_spv_EGY_027 | DEF_E | 0.51954 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_027 | 0.26805 | distr_solelc_spv_EGY_027 | DEF_C | OUT | 0.26805
distr_solelc_spv_EGY_028 | DEF_E | 0.51891 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_028 | 0.27759 | distr_solelc_spv_EGY_028 | DEF_C | OUT | 0.27759
distr_solelc_spv_EGY_029 | DEF_E | 0.51794 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_029 | 0.28055 | distr_solelc_spv_EGY_029 | DEF_C | OUT | 0.28055
distr_solelc_spv_EGY_030 | DEF_E | 0.51877 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_030 | 0.27662 | distr_solelc_spv_EGY_030 | DEF_C | OUT | 0.27662
distr_solelc_spv_EGY_031 | DEF_E | 0.51805 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_031 | 0.29382 | distr_solelc_spv_EGY_031 | DEF_C | OUT | 0.29382
distr_solelc_spv_EGY_032 | DEF_E | 0.51679 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_032 | 0.29107 | distr_solelc_spv_EGY_032 | DEF_C | OUT | 0.29107
distr_solelc_spv_EGY_033 | DEF_E | 0.51792 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_033 | 0.29148 | distr_solelc_spv_EGY_033 | DEF_C | OUT | 0.29148
distr_solelc_spv_EGY_034 | DEF_E | 0.51866 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_034 | 0.29588 | distr_solelc_spv_EGY_034 | DEF_C | OUT | 0.29588
distr_solelc_spv_EGY_035 | DEF_E | 0.5176 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_035 | 0.28537 | distr_solelc_spv_EGY_035 | DEF_C | OUT | 0.28537
distr_solelc_spv_EGY_036 | DEF_E | 0.51676 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_036 | 0.28772 | distr_solelc_spv_EGY_036 | DEF_C | OUT | 0.28772
distr_solelc_spv_EGY_037 | DEF_E | 0.51713 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_037 | 0.28379 | distr_solelc_spv_EGY_037 | DEF_C | OUT | 0.28379
distr_solelc_spv_EGY_038 | DEF_E | 0.51725 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_038 | 0.28898 | distr_solelc_spv_EGY_038 | DEF_C | OUT | 0.28898
distr_solelc_spv_EGY_039 | DEF_E | 0.51726 | [6 empty] | distr_solelc_spv_EGY_039 | 0.28824 | distr_solelc_spv_EGY_039 | DEF_C | OUT | 0.28824
distr_wofelc_wof_EGY_001 | DEF_E | 0.33205 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_EGY_001 | 0.31443 | distr_wonelc_won_EGY_001 | DEF_C | OUT | 0.15301
distr_wofelc_wof_EGY_002 | DEF_E | 0.40717 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_EGY_002 | 0.24918 | distr_wonelc_won_EGY_002 | DEF_C | OUT | 0.25385
distr_wofelc_wof_EGY_003 | DEF_E | 0.32559 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_EGY_003 | 0.41874 | distr_wonelc_won_EGY_003 | DEF_C | OUT | 0.23221
distr_wofelc_wof_EGY_004 | DEF_E | 0.32499 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_EGY_004 | 0.43756 | distr_wonelc_won_EGY_004 | DEF_C | OUT | 0.28111
distr_wofelc_wof_EGY_005 | DEF_E | 0.3741 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_EGY_005 | 0.36397 | distr_wonelc_won_EGY_005 | DEF_C | OUT | 0.25244
distr_wofelc_wof_EGY_006 | DEF_E | 0.35549 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_EGY_006 | 0.36128 | distr_wonelc_won_EGY_006 | DEF_C | OUT | 0.33729
distr_wofelc_wof_EGY_007 | DEF_E | 0.3872 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_EGY_007 | 0.31929 | distr_wonelc_won_EGY_007 | DEF_C | OUT | 0.38305
distr_wofelc_wof_EGY_008 | DEF_E | 0.37685 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_EGY_008 | 0.33485 | distr_wonelc_won_EGY_008 | DEF_C | OUT | 0.34508
distr_wofelc_wof_EGY_009 | DEF_E | 0.39724 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_EGY_009 | 0.26902 | distr_wonelc_won_EGY_009 | DEF_C | OUT | 0.40251
distr_wofelc_wof_EGY_010 | DEF_E | 0.42616 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_EGY_010 | 0.23505 | distr_wonelc_won_EGY_010 | DEF_C | OUT | 0.35577
distr_wofelc_wof_EGY_011 | DEF_E | 0.38571 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_EGY_011 | 0.30207 | distr_wonelc_won_EGY_011 | DEF_C | OUT | 0.34618
distr_wofelc_wof_EGY_012 | DEF_E | 0.36546 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_EGY_012 | 0.27794 | distr_wonelc_won_EGY_012 | DEF_C | OUT | 0.26262
distr_wofelc_wof_EGY_013 | DEF_E | 0.37104 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_EGY_013 | 0.27614 | distr_wonelc_won_EGY_013 | DEF_C | OUT | 0.33903
distr_wonelc_won_EGY_001 | DEF_E | 0.41026 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_001 | 0.15301 | distr_wonelc_won_EGY_014 | DEF_C | OUT | 0.32739
distr_wonelc_won_EGY_002 | DEF_E | 0.35995 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_002 | 0.25395 | distr_wonelc_won_EGY_015 | DEF_C | OUT | 0.28641
distr_wonelc_won_EGY_003 | DEF_E | 0.32937 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_003 | 0.23221 | distr_wonelc_won_EGY_016 | DEF_C | OUT | 0.30534
distr_wonelc_won_EGY_004 | DEF_E | 0.3111 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_004 | 0.28111 | distr_wonelc_won_EGY_017 | DEF_C | OUT | 0.2749
distr_wonelc_won_EGY_005 | DEF_E | 0.29387 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_005 | 0.25249 | distr_wonelc_won_EGY_018 | DEF_C | OUT | 0.30278
distr_wonelc_won_EGY_006 | DEF_E | 0.32729 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_006 | 0.33729 | distr_wonelc_won_EGY_019 | DEF_C | OUT | 0.22796
distr_wonelc_won_EGY_007 | DEF_E | 0.27842 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_007 | 0.38323 | distr_wonelc_won_EGY_020 | DEF_C | OUT | 0.20426
distr_wonelc_won_EGY_008 | DEF_E | 0.27279 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_008 | 0.34508 | distr_wonelc_won_EGY_021 | DEF_C | OUT | 0.15686
distr_wonelc_won_EGY_009 | DEF_E | 0.27298 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_009 | 0.40277 | distr_wonelc_won_EGY_022 | DEF_C | OUT | 0.19943
distr_wonelc_won_EGY_010 | DEF_E | 0.29522 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_010 | 0.35577 | distr_wonelc_won_EGY_023 | DEF_C | OUT | 0.17114
distr_wonelc_won_EGY_011 | DEF_E | 0.30198 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_011 | 0.34618 | distr_wonelc_won_EGY_024 | DEF_C | OUT | 0.15992
distr_wonelc_won_EGY_012 | DEF_E | 0.33075 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_012 | 0.26262 | distr_wonelc_won_EGY_025 | DEF_C | OUT | 0.26621
distr_wonelc_won_EGY_013 | DEF_E | 0.30941 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_013 | 0.33903 | distr_wonelc_won_EGY_026 | DEF_C | OUT | 0.29229
distr_wonelc_won_EGY_014 | DEF_E | 0.29611 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_014 | 0.32741 | distr_wonelc_won_EGY_027 | DEF_C | OUT | 0.3772
distr_wonelc_won_EGY_015 | DEF_E | 0.35091 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_015 | 0.28641 | distr_wonelc_won_EGY_028 | DEF_C | OUT | 0.36628
distr_wonelc_won_EGY_016 | DEF_E | 0.31302 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_016 | 0.30534 | distr_wonelc_won_EGY_029 | DEF_C | OUT | 0.34884
distr_wonelc_won_EGY_017 | DEF_E | 0.34672 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_017 | 0.2749 | distr_wonelc_won_EGY_030 | DEF_C | OUT | 0.29124
distr_wonelc_won_EGY_018 | DEF_E | 0.3492 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_018 | 0.30278 | distr_wonelc_won_EGY_031 | DEF_C | OUT | 0.28603
distr_wonelc_won_EGY_019 | DEF_E | 0.38882 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_019 | 0.22796 | distr_wonelc_won_EGY_032 | DEF_C | OUT | 0.26205
distr_wonelc_won_EGY_020 | DEF_E | 0.40016 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_020 | 0.20426 | distr_wonelc_won_EGY_033 | DEF_C | OUT | 0.27184
distr_wonelc_won_EGY_021 | DEF_E | 0.39999 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_021 | 0.15687 | distr_wonelc_won_EGY_034 | DEF_C | OUT | 0.27858
distr_wonelc_won_EGY_022 | DEF_E | 0.35621 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_022 | 0.19943 | distr_wonelc_won_EGY_035 | DEF_C | OUT | 0.28345
distr_wonelc_won_EGY_023 | DEF_E | 0.47952 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_023 | 0.17114 | distr_wonelc_won_EGY_036 | DEF_C | OUT | 0.34658
distr_wonelc_won_EGY_024 | DEF_E | 0.47591 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_024 | 0.15992 | distr_wonelc_won_EGY_037 | DEF_C | OUT | 0.27282
distr_wonelc_won_EGY_025 | DEF_E | 0.35568 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_025 | 0.26621 | distr_wonelc_won_EGY_038 | DEF_C | OUT | 0.29072
distr_wonelc_won_EGY_026 | DEF_E | 0.36697 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_026 | 0.29229 | distr_wonelc_won_EGY_039 | DEF_C | OUT | 0.32023
distr_wonelc_won_EGY_027 | DEF_E | 0.33553 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_027 | 0.3772 | distr_wofelc_wof_EGY_001 | DEF_C | OUT | 0.31443
distr_wonelc_won_EGY_028 | DEF_E | 0.33264 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_028 | 0.36628 | distr_wofelc_wof_EGY_002 | DEF_C | OUT | 0.24918
distr_wonelc_won_EGY_029 | DEF_E | 0.32214 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_029 | 0.34884 | distr_wofelc_wof_EGY_003 | DEF_C | OUT | 0.41874
distr_wonelc_won_EGY_030 | DEF_E | 0.39004 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_030 | 0.29124 | distr_wofelc_wof_EGY_004 | DEF_C | OUT | 0.43756
distr_wonelc_won_EGY_031 | DEF_E | 0.38033 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_031 | 0.28603 | distr_wofelc_wof_EGY_005 | DEF_C | OUT | 0.36397
distr_wonelc_won_EGY_032 | DEF_E | 0.31911 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_032 | 0.26205 | distr_wofelc_wof_EGY_006 | DEF_C | OUT | 0.36128
distr_wonelc_won_EGY_033 | DEF_E | 0.32576 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_033 | 0.27184 | distr_wofelc_wof_EGY_007 | DEF_C | OUT | 0.31929
distr_wonelc_won_EGY_034 | DEF_E | 0.31611 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_034 | 0.27858 | distr_wofelc_wof_EGY_008 | DEF_C | OUT | 0.33485
distr_wonelc_won_EGY_035 | DEF_E | 0.34049 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_035 | 0.28345 | distr_wofelc_wof_EGY_009 | DEF_C | OUT | 0.26902
distr_wonelc_won_EGY_036 | DEF_E | 0.32235 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_036 | 0.34658 | distr_wofelc_wof_EGY_010 | DEF_C | OUT | 0.23505
distr_wonelc_won_EGY_037 | DEF_E | 0.34154 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_037 | 0.27282 | distr_wofelc_wof_EGY_011 | DEF_C | OUT | 0.30207
distr_wonelc_won_EGY_038 | DEF_E | 0.31162 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_038 | 0.29072 | distr_wofelc_wof_EGY_012 | DEF_C | OUT | 0.27794
distr_wonelc_won_EGY_039 | DEF_E | 0.31261 | [6 empty] | distr_wonelc_won_EGY_039 | 0.32023 | distr_wofelc_wof_EGY_013 | DEF_C | OUT | 0.27614

## load_shapes
~TFM_DINS-AT
g_yrfr | com_fr | timeslice | commodity
1 | 1 | AllSaAllH | elc_roadtransport

## demand
~TFM_DINS-AT
commodity | timeslice | com_fr
elc_buildings | AllSaAllH | 1
elc_industry | AllSaAllH | 1

## peak_factors
~TFM_DINS-AT
commodity | timeslice | com_pkflx
ELC | AllSaAllH | 0.52192

## hydro_af
~TFM_INS-AT
Year | timeslice | ncap_afs | pset_ci
2020 | AllS | 0.65119 | hydro
2021 | AllS | 0.61657 | hydro
2022 | AllS | 0.61928 | hydro
2025 | AllS | 0.64009 | hydro
2026 | AllS | 0.62027 | hydro
2027 | AllS | 0.64938 | hydro
2028 | AllS | 0.60606 | hydro
2029 | AllS | 0.57697 | hydro
2030 | AllS | 0.55326 | hydro
2031 | AllS | 0.53078 | hydro
2032 | AllS | 0.5353 | hydro
2033 | AllS | 0.63743 | hydro
2034 | AllS | 0.65195 | hydro
2035 | AllS | 0.61035 | hydro
2036 | AllS | 0.6157 | hydro
2037 | AllS | 0.62835 | hydro
2038 | AllS | 0.61772 | hydro
2039 | AllS | 0.61848 | hydro
2040 | AllS | 0.52758 | hydro
2041 | AllS | 0.55855 | hydro
2042 | AllS | 0.55302 | hydro
2043 | AllS | 0.53684 | hydro
2044 | AllS | 0.54596 | hydro
2045 | AllS | 0.51371 | hydro
2046 | AllS | 0.62952 | hydro
2047 | AllS | 0.62744 | hydro
2048 | AllS | 0.53182 | hydro
2049 | AllS | 0.52935 | hydro
2050 | AllS | 0.53063 | hydro