## ev_charging_uc
ts_annual | day_night | ts_annual
| D | AllSaAllH
| N | AllSaAllH
[7 empty] | 0.75 |  | share of charging at night
~UC_Sets: R_E: AllRegions
Not Required!
| UC_N | Pset_CI | Pset_CO | pset_pn | Cset_CN | TimeSlice | UC_FLO | UC_RHSRT | UC_RHSRT~0
| UC_bev night chg limit | ELC | AuxStoIN | *EV* | AuxStoIN | AllSaAllH | 0.25 | 0 | 3 |  | night
|  | ELC | AuxStoIN | *EV* | AuxStoIN | AllSaAllH | -0.75 |  |  |  | day
~UC_T: LO
| UC_N | PSET_SET | PSET_PN | Pset_CI | PSET_CO | Cset_CN | TimeSlice | UC_ACT | UC_COMPRD | UC_RHSRTS | UC_RHSRTS~0 | UC_Desc
| UCE_Min-DispatchablePrd | ELE,CHP |  | *,-solar,-wind*,-ELC,-ELCSPV,-elc[_]???[_]*,-e[_]* |  |  | DAYNITE | 1 |  | 0 | 5 | Min dispatchable electricity generation in each grid in each TS
[6 empty] | DEF_E | DAYNITE |  | -1

## timeslice_def
~TimeSlices
ts_annual | season | weekly | daynite | wparent | dparent
| AllS | a | AllH | AllS | a

## resource_profiles
~TFM_DINS-AT |  |  |  | ~TFM_DINS-AT |  |  |  | ~TFM_DINS-AT
commodity | timeslice | com_fr | process | commodity | timeslice | com_fr | process | commodity | timeslice | com_fr | process
elc_spv_CHN_001 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_001 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_001 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_002 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_002 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_002 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_003 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_003 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_003 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_004 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_004 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_004 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_005 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_005 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_005 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_006 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_006 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_006 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_007 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_007 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_007 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_008 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_008 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_008 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_009 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_009 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_009 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_010 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_010 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_010 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_011 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_011 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_011 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_012 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_012 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_012 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_013 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_013 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_013 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_014 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_014 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_014 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_015 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_015 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_015 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_016 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_016 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_016 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_017 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_017 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_017 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_018 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_018 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_018 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_019 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_019 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_019 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_020 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_020 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_020 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_021 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_021 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_021 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_022 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_022 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_022 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_023 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_023 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_023 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_024 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_024 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_024 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_025 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_025 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_025 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_026 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_026 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_026 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_027 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_027 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_027 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_028 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_028 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_028 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_029 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_029 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_029 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_030 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_030 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_030 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_031 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_031 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_031 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_032 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_032 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_032 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_033 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_033 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_033 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_034 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_034 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_CHN_034 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_035 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_035 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_036 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_036 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_037 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_037 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_038 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_038 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_039 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_039 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_040 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_040 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_041 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_041 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_042 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_042 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_043 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_043 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_044 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_044 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_045 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_045 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_046 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_046 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_047 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_047 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_048 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_048 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_049 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_049 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_050 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_050 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_051 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_051 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_052 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_052 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_053 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_053 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_054 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_054 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_055 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_055 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_056 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_056 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_057 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_057 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_058 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_058 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_059 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_059 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_060 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_060 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_061 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_061 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_062 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_062 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_063 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_063 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_064 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_064 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_065 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_065 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_066 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_066 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_067 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_067 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_068 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_068 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_069 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_069 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_070 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_070 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_071 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_071 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_072 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_072 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_073 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_073 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_074 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_074 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_075 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_075 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_076 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_076 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_077 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_077 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_078 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_078 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_079 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_079 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_080 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_080 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_081 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_081 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_082 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_082 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_083 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_083 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_084 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_084 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_085 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_085 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_086 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_086 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_087 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_087 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_088 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_088 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_089 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_089 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_090 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_090 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_091 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_091 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_092 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_092 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_093 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_093 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_094 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_094 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_095 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_095 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_096 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_096 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_097 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_097 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_098 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_098 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_099 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_099 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_100 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_100 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_101 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_101 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_102 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_102 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_103 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_103 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_104 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_104 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_105 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_105 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_106 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_106 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_107 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_107 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_108 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_108 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_109 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_109 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_110 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_110 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_111 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_111 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_112 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_112 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_113 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_113 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_114 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_CHN_114 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_115 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_116 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_117 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_118 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_119 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_120 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_121 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_122 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_123 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_124 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_125 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_126 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_127 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_128 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_129 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_130 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_131 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_132 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_133 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_134 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_135 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_CHN_136 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ

## firmness
~TFM_DINS-TSL: attribute=FLO_EMIS; other_indexes=ACT |  |  | ~TFM_INS-TSL: attribute=FLO_SHAR; limtype=FX |  |  | ~TFM_INS-TSL: attribute=FLO_SHAR; limtype=FX |  |  | ~TFM_DINS-TSL: attribute=NCAP_PKCNT |  | ~TFM_DINS-AT
process | commodity | AllSaAllH | process | commodity | AllSaAllH | process | commodity | AllSaAllH | process | AllSaAllH | process | commodity | other_indexes | ncap_com
distr_solelc_spv_CHN_001 | DEF_E | 0.55824 | distr_sol* | ELC4H | 0.15023 | distr_sol* | ELC8H | 0.15747 | distr_solelc_spv_CHN_001 | 0.20168 | distr_solelc_spv_CHN_001 | DEF_C | OUT | 0.20168
distr_solelc_spv_CHN_002 | DEF_E | 0.57714 | distr_won* | ELC4H | 0.0035593 | distr_won* | ELC8H | 0.0084254 | distr_solelc_spv_CHN_002 | 0.18149 | distr_solelc_spv_CHN_002 | DEF_C | OUT | 0.18149
distr_solelc_spv_CHN_003 | DEF_E | 0.55685 | distr_wof* | ELC4H | 0.00096748 | distr_wof* | ELC8H | 0.0036563 | distr_solelc_spv_CHN_003 | 0.19791 | distr_solelc_spv_CHN_003 | DEF_C | OUT | 0.19791
distr_solelc_spv_CHN_004 | DEF_E | 0.57278 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_004 | 0.18547 | distr_solelc_spv_CHN_004 | DEF_C | OUT | 0.18547
distr_solelc_spv_CHN_005 | DEF_E | 0.57352 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_005 | 0.18469 | distr_solelc_spv_CHN_005 | DEF_C | OUT | 0.18469
distr_solelc_spv_CHN_006 | DEF_E | 0.57138 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_006 | 0.19164 | distr_solelc_spv_CHN_006 | DEF_C | OUT | 0.19164
distr_solelc_spv_CHN_007 | DEF_E | 0.57716 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_007 | 0.1765 | distr_solelc_spv_CHN_007 | DEF_C | OUT | 0.1765
distr_solelc_spv_CHN_008 | DEF_E | 0.58578 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_008 | 0.17002 | distr_solelc_spv_CHN_008 | DEF_C | OUT | 0.17002
distr_solelc_spv_CHN_009 | DEF_E | 0.58007 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_009 | 0.1755 | distr_solelc_spv_CHN_009 | DEF_C | OUT | 0.1755
distr_solelc_spv_CHN_010 | DEF_E | 0.57578 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_010 | 0.15575 | distr_solelc_spv_CHN_010 | DEF_C | OUT | 0.15575
distr_solelc_spv_CHN_011 | DEF_E | 0.57561 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_011 | 0.15107 | distr_solelc_spv_CHN_011 | DEF_C | OUT | 0.15107
distr_solelc_spv_CHN_012 | DEF_E | 0.57667 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_012 | 0.15578 | distr_solelc_spv_CHN_012 | DEF_C | OUT | 0.15578
distr_solelc_spv_CHN_013 | DEF_E | 0.58704 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_013 | 0.1545 | distr_solelc_spv_CHN_013 | DEF_C | OUT | 0.1545
distr_solelc_spv_CHN_014 | DEF_E | 0.57637 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_014 | 0.1639 | distr_solelc_spv_CHN_014 | DEF_C | OUT | 0.1639
distr_solelc_spv_CHN_015 | DEF_E | 0.58405 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_015 | 0.15358 | distr_solelc_spv_CHN_015 | DEF_C | OUT | 0.15358
distr_solelc_spv_CHN_016 | DEF_E | 0.58628 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_016 | 0.15062 | distr_solelc_spv_CHN_016 | DEF_C | OUT | 0.15062
distr_solelc_spv_CHN_017 | DEF_E | 0.59214 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_017 | 0.14851 | distr_solelc_spv_CHN_017 | DEF_C | OUT | 0.14851
distr_solelc_spv_CHN_018 | DEF_E | 0.58852 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_018 | 0.15778 | distr_solelc_spv_CHN_018 | DEF_C | OUT | 0.15778
distr_solelc_spv_CHN_019 | DEF_E | 0.5925 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_019 | 0.15119 | distr_solelc_spv_CHN_019 | DEF_C | OUT | 0.15119
distr_solelc_spv_CHN_020 | DEF_E | 0.59617 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_020 | 0.14027 | distr_solelc_spv_CHN_020 | DEF_C | OUT | 0.14027
distr_solelc_spv_CHN_021 | DEF_E | 0.59332 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_021 | 0.15499 | distr_solelc_spv_CHN_021 | DEF_C | OUT | 0.15499
distr_solelc_spv_CHN_022 | DEF_E | 0.59708 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_022 | 0.15156 | distr_solelc_spv_CHN_022 | DEF_C | OUT | 0.15156
distr_solelc_spv_CHN_023 | DEF_E | 0.56565 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_023 | 0.19421 | distr_solelc_spv_CHN_023 | DEF_C | OUT | 0.19421
distr_solelc_spv_CHN_024 | DEF_E | 0.5729 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_024 | 0.18653 | distr_solelc_spv_CHN_024 | DEF_C | OUT | 0.18653
distr_solelc_spv_CHN_025 | DEF_E | 0.57782 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_025 | 0.17557 | distr_solelc_spv_CHN_025 | DEF_C | OUT | 0.17557
distr_solelc_spv_CHN_026 | DEF_E | 0.57985 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_026 | 0.17892 | distr_solelc_spv_CHN_026 | DEF_C | OUT | 0.17892
distr_solelc_spv_CHN_027 | DEF_E | 0.57528 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_027 | 0.18441 | distr_solelc_spv_CHN_027 | DEF_C | OUT | 0.18441
distr_solelc_spv_CHN_028 | DEF_E | 0.58198 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_028 | 0.17517 | distr_solelc_spv_CHN_028 | DEF_C | OUT | 0.17517
distr_solelc_spv_CHN_029 | DEF_E | 0.59306 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_029 | 0.147 | distr_solelc_spv_CHN_029 | DEF_C | OUT | 0.147
distr_solelc_spv_CHN_030 | DEF_E | 0.58761 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_030 | 0.1525 | distr_solelc_spv_CHN_030 | DEF_C | OUT | 0.1525
distr_solelc_spv_CHN_031 | DEF_E | 0.59572 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_031 | 0.1456 | distr_solelc_spv_CHN_031 | DEF_C | OUT | 0.1456
distr_solelc_spv_CHN_032 | DEF_E | 0.58569 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_032 | 0.16609 | distr_solelc_spv_CHN_032 | DEF_C | OUT | 0.16609
distr_solelc_spv_CHN_033 | DEF_E | 0.59087 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_033 | 0.1574 | distr_solelc_spv_CHN_033 | DEF_C | OUT | 0.1574
distr_solelc_spv_CHN_034 | DEF_E | 0.59576 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_034 | 0.15061 | distr_solelc_spv_CHN_034 | DEF_C | OUT | 0.15061
distr_solelc_spv_CHN_035 | DEF_E | 0.58885 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_035 | 0.14608 | distr_solelc_spv_CHN_035 | DEF_C | OUT | 0.14608
distr_solelc_spv_CHN_036 | DEF_E | 0.58451 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_036 | 0.14825 | distr_solelc_spv_CHN_036 | DEF_C | OUT | 0.14825
distr_solelc_spv_CHN_037 | DEF_E | 0.58403 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_037 | 0.15221 | distr_solelc_spv_CHN_037 | DEF_C | OUT | 0.15221
distr_solelc_spv_CHN_038 | DEF_E | 0.57908 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_038 | 0.17345 | distr_solelc_spv_CHN_038 | DEF_C | OUT | 0.17345
distr_solelc_spv_CHN_039 | DEF_E | 0.57472 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_039 | 0.17048 | distr_solelc_spv_CHN_039 | DEF_C | OUT | 0.17048
distr_solelc_spv_CHN_040 | DEF_E | 0.56522 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_040 | 0.17528 | distr_solelc_spv_CHN_040 | DEF_C | OUT | 0.17528
distr_solelc_spv_CHN_041 | DEF_E | 0.58428 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_041 | 0.16755 | distr_solelc_spv_CHN_041 | DEF_C | OUT | 0.16755
distr_solelc_spv_CHN_042 | DEF_E | 0.57597 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_042 | 0.16497 | distr_solelc_spv_CHN_042 | DEF_C | OUT | 0.16497
distr_solelc_spv_CHN_043 | DEF_E | 0.56739 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_043 | 0.16679 | distr_solelc_spv_CHN_043 | DEF_C | OUT | 0.16679
distr_solelc_spv_CHN_044 | DEF_E | 0.58574 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_044 | 0.15288 | distr_solelc_spv_CHN_044 | DEF_C | OUT | 0.15288
distr_solelc_spv_CHN_045 | DEF_E | 0.5649 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_045 | 0.16162 | distr_solelc_spv_CHN_045 | DEF_C | OUT | 0.16162
distr_solelc_spv_CHN_046 | DEF_E | 0.57771 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_046 | 0.16795 | distr_solelc_spv_CHN_046 | DEF_C | OUT | 0.16795
distr_solelc_spv_CHN_047 | DEF_E | 0.57478 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_047 | 0.16271 | distr_solelc_spv_CHN_047 | DEF_C | OUT | 0.16271
distr_solelc_spv_CHN_048 | DEF_E | 0.55991 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_048 | 0.1773 | distr_solelc_spv_CHN_048 | DEF_C | OUT | 0.1773
distr_solelc_spv_CHN_049 | DEF_E | 0.54999 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_049 | 0.18605 | distr_solelc_spv_CHN_049 | DEF_C | OUT | 0.18605
distr_solelc_spv_CHN_050 | DEF_E | 0.57647 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_050 | 0.15702 | distr_solelc_spv_CHN_050 | DEF_C | OUT | 0.15702
distr_solelc_spv_CHN_051 | DEF_E | 0.58236 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_051 | 0.15156 | distr_solelc_spv_CHN_051 | DEF_C | OUT | 0.15156
distr_solelc_spv_CHN_052 | DEF_E | 0.56389 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_052 | 0.20023 | distr_solelc_spv_CHN_052 | DEF_C | OUT | 0.20023
distr_solelc_spv_CHN_053 | DEF_E | 0.55956 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_053 | 0.19911 | distr_solelc_spv_CHN_053 | DEF_C | OUT | 0.19911
distr_solelc_spv_CHN_054 | DEF_E | 0.5597 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_054 | 0.2082 | distr_solelc_spv_CHN_054 | DEF_C | OUT | 0.2082
distr_solelc_spv_CHN_055 | DEF_E | 0.56095 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_055 | 0.20476 | distr_solelc_spv_CHN_055 | DEF_C | OUT | 0.20476
distr_solelc_spv_CHN_056 | DEF_E | 0.56272 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_056 | 0.19876 | distr_solelc_spv_CHN_056 | DEF_C | OUT | 0.19876
distr_solelc_spv_CHN_057 | DEF_E | 0.56167 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_057 | 0.1981 | distr_solelc_spv_CHN_057 | DEF_C | OUT | 0.1981
distr_solelc_spv_CHN_058 | DEF_E | 0.55557 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_058 | 0.21089 | distr_solelc_spv_CHN_058 | DEF_C | OUT | 0.21089
distr_solelc_spv_CHN_059 | DEF_E | 0.5594 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_059 | 0.20313 | distr_solelc_spv_CHN_059 | DEF_C | OUT | 0.20313
distr_solelc_spv_CHN_060 | DEF_E | 0.562 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_060 | 0.20207 | distr_solelc_spv_CHN_060 | DEF_C | OUT | 0.20207
distr_solelc_spv_CHN_061 | DEF_E | 0.55781 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_061 | 0.19549 | distr_solelc_spv_CHN_061 | DEF_C | OUT | 0.19549
distr_solelc_spv_CHN_062 | DEF_E | 0.55976 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_062 | 0.19131 | distr_solelc_spv_CHN_062 | DEF_C | OUT | 0.19131
distr_solelc_spv_CHN_063 | DEF_E | 0.57003 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_063 | 0.18735 | distr_solelc_spv_CHN_063 | DEF_C | OUT | 0.18735
distr_solelc_spv_CHN_064 | DEF_E | 0.56576 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_064 | 0.19505 | distr_solelc_spv_CHN_064 | DEF_C | OUT | 0.19505
distr_solelc_spv_CHN_065 | DEF_E | 0.55727 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_065 | 0.20079 | distr_solelc_spv_CHN_065 | DEF_C | OUT | 0.20079
distr_solelc_spv_CHN_066 | DEF_E | 0.55487 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_066 | 0.20725 | distr_solelc_spv_CHN_066 | DEF_C | OUT | 0.20725
distr_solelc_spv_CHN_067 | DEF_E | 0.55723 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_067 | 0.20568 | distr_solelc_spv_CHN_067 | DEF_C | OUT | 0.20568
distr_solelc_spv_CHN_068 | DEF_E | 0.54796 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_068 | 0.20989 | distr_solelc_spv_CHN_068 | DEF_C | OUT | 0.20989
distr_solelc_spv_CHN_069 | DEF_E | 0.55957 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_069 | 0.19393 | distr_solelc_spv_CHN_069 | DEF_C | OUT | 0.19393
distr_solelc_spv_CHN_070 | DEF_E | 0.55802 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_070 | 0.1985 | distr_solelc_spv_CHN_070 | DEF_C | OUT | 0.1985
distr_solelc_spv_CHN_071 | DEF_E | 0.55375 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_071 | 0.21504 | distr_solelc_spv_CHN_071 | DEF_C | OUT | 0.21504
distr_solelc_spv_CHN_072 | DEF_E | 0.55231 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_072 | 0.21466 | distr_solelc_spv_CHN_072 | DEF_C | OUT | 0.21466
distr_solelc_spv_CHN_073 | DEF_E | 0.55548 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_073 | 0.2073 | distr_solelc_spv_CHN_073 | DEF_C | OUT | 0.2073
distr_solelc_spv_CHN_074 | DEF_E | 0.55303 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_074 | 0.21309 | distr_solelc_spv_CHN_074 | DEF_C | OUT | 0.21309
distr_solelc_spv_CHN_075 | DEF_E | 0.56217 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_075 | 0.19369 | distr_solelc_spv_CHN_075 | DEF_C | OUT | 0.19369
distr_solelc_spv_CHN_076 | DEF_E | 0.55519 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_076 | 0.20039 | distr_solelc_spv_CHN_076 | DEF_C | OUT | 0.20039
distr_solelc_spv_CHN_077 | DEF_E | 0.57001 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_077 | 0.18852 | distr_solelc_spv_CHN_077 | DEF_C | OUT | 0.18852
distr_solelc_spv_CHN_078 | DEF_E | 0.56237 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_078 | 0.19272 | distr_solelc_spv_CHN_078 | DEF_C | OUT | 0.19272
distr_solelc_spv_CHN_079 | DEF_E | 0.57031 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_079 | 0.18654 | distr_solelc_spv_CHN_079 | DEF_C | OUT | 0.18654
distr_solelc_spv_CHN_080 | DEF_E | 0.56808 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_080 | 0.18647 | distr_solelc_spv_CHN_080 | DEF_C | OUT | 0.18647
distr_solelc_spv_CHN_081 | DEF_E | 0.56314 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_081 | 0.18699 | distr_solelc_spv_CHN_081 | DEF_C | OUT | 0.18699
distr_solelc_spv_CHN_082 | DEF_E | 0.5615 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_082 | 0.18998 | distr_solelc_spv_CHN_082 | DEF_C | OUT | 0.18998
distr_solelc_spv_CHN_083 | DEF_E | 0.54496 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_083 | 0.23169 | distr_solelc_spv_CHN_083 | DEF_C | OUT | 0.23169
distr_solelc_spv_CHN_084 | DEF_E | 0.54411 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_084 | 0.2348 | distr_solelc_spv_CHN_084 | DEF_C | OUT | 0.2348
distr_solelc_spv_CHN_085 | DEF_E | 0.55337 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_085 | 0.21465 | distr_solelc_spv_CHN_085 | DEF_C | OUT | 0.21465
distr_solelc_spv_CHN_086 | DEF_E | 0.53859 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_086 | 0.23426 | distr_solelc_spv_CHN_086 | DEF_C | OUT | 0.23426
distr_solelc_spv_CHN_087 | DEF_E | 0.52696 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_087 | 0.26057 | distr_solelc_spv_CHN_087 | DEF_C | OUT | 0.26057
distr_solelc_spv_CHN_088 | DEF_E | 0.53198 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_088 | 0.25323 | distr_solelc_spv_CHN_088 | DEF_C | OUT | 0.25323
distr_solelc_spv_CHN_089 | DEF_E | 0.53411 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_089 | 0.25557 | distr_solelc_spv_CHN_089 | DEF_C | OUT | 0.25557
distr_solelc_spv_CHN_090 | DEF_E | 0.5238 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_090 | 0.25972 | distr_solelc_spv_CHN_090 | DEF_C | OUT | 0.25972
distr_solelc_spv_CHN_091 | DEF_E | 0.52483 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_091 | 0.25419 | distr_solelc_spv_CHN_091 | DEF_C | OUT | 0.25419
distr_solelc_spv_CHN_092 | DEF_E | 0.52326 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_092 | 0.26557 | distr_solelc_spv_CHN_092 | DEF_C | OUT | 0.26557
distr_solelc_spv_CHN_093 | DEF_E | 0.52466 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_093 | 0.26507 | distr_solelc_spv_CHN_093 | DEF_C | OUT | 0.26507
distr_solelc_spv_CHN_094 | DEF_E | 0.53837 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_094 | 0.22168 | distr_solelc_spv_CHN_094 | DEF_C | OUT | 0.22168
distr_solelc_spv_CHN_095 | DEF_E | 0.53426 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_095 | 0.24299 | distr_solelc_spv_CHN_095 | DEF_C | OUT | 0.24299
distr_solelc_spv_CHN_096 | DEF_E | 0.5345 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_096 | 0.22326 | distr_solelc_spv_CHN_096 | DEF_C | OUT | 0.22326
distr_solelc_spv_CHN_097 | DEF_E | 0.5385 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_097 | 0.22735 | distr_solelc_spv_CHN_097 | DEF_C | OUT | 0.22735
distr_solelc_spv_CHN_098 | DEF_E | 0.53508 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_098 | 0.23068 | distr_solelc_spv_CHN_098 | DEF_C | OUT | 0.23068
distr_solelc_spv_CHN_099 | DEF_E | 0.52493 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_099 | 0.26526 | distr_solelc_spv_CHN_099 | DEF_C | OUT | 0.26526
distr_solelc_spv_CHN_100 | DEF_E | 0.52273 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_100 | 0.26618 | distr_solelc_spv_CHN_100 | DEF_C | OUT | 0.26618
distr_solelc_spv_CHN_101 | DEF_E | 0.52965 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_101 | 0.24885 | distr_solelc_spv_CHN_101 | DEF_C | OUT | 0.24885
distr_solelc_spv_CHN_102 | DEF_E | 0.52794 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_102 | 0.25194 | distr_solelc_spv_CHN_102 | DEF_C | OUT | 0.25194
distr_solelc_spv_CHN_103 | DEF_E | 0.5477 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_103 | 0.20611 | distr_solelc_spv_CHN_103 | DEF_C | OUT | 0.20611
distr_solelc_spv_CHN_104 | DEF_E | 0.55414 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_104 | 0.19457 | distr_solelc_spv_CHN_104 | DEF_C | OUT | 0.19457
distr_solelc_spv_CHN_105 | DEF_E | 0.54746 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_105 | 0.20603 | distr_solelc_spv_CHN_105 | DEF_C | OUT | 0.20603
distr_solelc_spv_CHN_106 | DEF_E | 0.54957 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_106 | 0.21061 | distr_solelc_spv_CHN_106 | DEF_C | OUT | 0.21061
distr_solelc_spv_CHN_107 | DEF_E | 0.56751 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_107 | 0.18036 | distr_solelc_spv_CHN_107 | DEF_C | OUT | 0.18036
distr_solelc_spv_CHN_108 | DEF_E | 0.57636 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_108 | 0.1744 | distr_solelc_spv_CHN_108 | DEF_C | OUT | 0.1744
distr_solelc_spv_CHN_109 | DEF_E | 0.57469 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_109 | 0.18976 | distr_solelc_spv_CHN_109 | DEF_C | OUT | 0.18976
distr_solelc_spv_CHN_110 | DEF_E | 0.55247 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_110 | 0.19098 | distr_solelc_spv_CHN_110 | DEF_C | OUT | 0.19098
distr_solelc_spv_CHN_111 | DEF_E | 0.56586 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_111 | 0.18436 | distr_solelc_spv_CHN_111 | DEF_C | OUT | 0.18436
distr_solelc_spv_CHN_112 | DEF_E | 0.55469 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_112 | 0.20802 | distr_solelc_spv_CHN_112 | DEF_C | OUT | 0.20802
distr_solelc_spv_CHN_113 | DEF_E | 0.56142 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_113 | 0.20078 | distr_solelc_spv_CHN_113 | DEF_C | OUT | 0.20078
distr_solelc_spv_CHN_114 | DEF_E | 0.5592 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_114 | 0.20492 | distr_solelc_spv_CHN_114 | DEF_C | OUT | 0.20492
distr_solelc_spv_CHN_115 | DEF_E | 0.55852 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_115 | 0.20354 | distr_solelc_spv_CHN_115 | DEF_C | OUT | 0.20354
distr_solelc_spv_CHN_116 | DEF_E | 0.55164 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_116 | 0.21332 | distr_solelc_spv_CHN_116 | DEF_C | OUT | 0.21332
distr_solelc_spv_CHN_117 | DEF_E | 0.55463 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_117 | 0.20525 | distr_solelc_spv_CHN_117 | DEF_C | OUT | 0.20525
distr_solelc_spv_CHN_118 | DEF_E | 0.55092 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_118 | 0.21183 | distr_solelc_spv_CHN_118 | DEF_C | OUT | 0.21183
distr_solelc_spv_CHN_119 | DEF_E | 0.55026 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_119 | 0.21774 | distr_solelc_spv_CHN_119 | DEF_C | OUT | 0.21774
distr_solelc_spv_CHN_120 | DEF_E | 0.54721 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_120 | 0.22124 | distr_solelc_spv_CHN_120 | DEF_C | OUT | 0.22124
distr_solelc_spv_CHN_121 | DEF_E | 0.54554 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_121 | 0.22619 | distr_solelc_spv_CHN_121 | DEF_C | OUT | 0.22619
distr_solelc_spv_CHN_122 | DEF_E | 0.54625 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_122 | 0.2349 | distr_solelc_spv_CHN_122 | DEF_C | OUT | 0.2349
distr_solelc_spv_CHN_123 | DEF_E | 0.53488 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_123 | 0.24491 | distr_solelc_spv_CHN_123 | DEF_C | OUT | 0.24491
distr_solelc_spv_CHN_124 | DEF_E | 0.53431 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_124 | 0.24728 | distr_solelc_spv_CHN_124 | DEF_C | OUT | 0.24728
distr_solelc_spv_CHN_125 | DEF_E | 0.53816 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_125 | 0.23976 | distr_solelc_spv_CHN_125 | DEF_C | OUT | 0.23976
distr_solelc_spv_CHN_126 | DEF_E | 0.53732 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_126 | 0.24109 | distr_solelc_spv_CHN_126 | DEF_C | OUT | 0.24109
distr_solelc_spv_CHN_127 | DEF_E | 0.55672 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_127 | 0.20967 | distr_solelc_spv_CHN_127 | DEF_C | OUT | 0.20967
distr_solelc_spv_CHN_128 | DEF_E | 0.55511 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_128 | 0.20904 | distr_solelc_spv_CHN_128 | DEF_C | OUT | 0.20904
distr_solelc_spv_CHN_129 | DEF_E | 0.54889 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_129 | 0.21919 | distr_solelc_spv_CHN_129 | DEF_C | OUT | 0.21919
distr_solelc_spv_CHN_130 | DEF_E | 0.5462 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_130 | 0.23162 | distr_solelc_spv_CHN_130 | DEF_C | OUT | 0.23162
distr_solelc_spv_CHN_131 | DEF_E | 0.55903 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_131 | 0.19962 | distr_solelc_spv_CHN_131 | DEF_C | OUT | 0.19962
distr_solelc_spv_CHN_132 | DEF_E | 0.55966 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_132 | 0.19799 | distr_solelc_spv_CHN_132 | DEF_C | OUT | 0.19799
distr_solelc_spv_CHN_133 | DEF_E | 0.55803 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_133 | 0.21601 | distr_solelc_spv_CHN_133 | DEF_C | OUT | 0.21601
distr_solelc_spv_CHN_134 | DEF_E | 0.54654 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_134 | 0.23469 | distr_solelc_spv_CHN_134 | DEF_C | OUT | 0.23469
distr_solelc_spv_CHN_135 | DEF_E | 0.554 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_135 | 0.21232 | distr_solelc_spv_CHN_135 | DEF_C | OUT | 0.21232
distr_solelc_spv_CHN_136 | DEF_E | 0.55216 | [6 empty] | distr_solelc_spv_CHN_136 | 0.22197 | distr_solelc_spv_CHN_136 | DEF_C | OUT | 0.22197
distr_wofelc_wof_CHN_001 | DEF_E | 0.38683 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_001 | 0.38912 | distr_wonelc_won_CHN_001 | DEF_C | OUT | 0.13301
distr_wofelc_wof_CHN_002 | DEF_E | 0.42642 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_002 | 0.33693 | distr_wonelc_won_CHN_002 | DEF_C | OUT | 0.099295
distr_wofelc_wof_CHN_003 | DEF_E | 0.40685 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_003 | 0.363 | distr_wonelc_won_CHN_003 | DEF_C | OUT | 0.12471
distr_wofelc_wof_CHN_004 | DEF_E | 0.26688 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_004 | 0.61688 | distr_wonelc_won_CHN_004 | DEF_C | OUT | 0.11463
distr_wofelc_wof_CHN_005 | DEF_E | 0.31359 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_005 | 0.58149 | distr_wonelc_won_CHN_005 | DEF_C | OUT | 0.16701
distr_wofelc_wof_CHN_006 | DEF_E | 0.31728 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_006 | 0.52178 | distr_wonelc_won_CHN_006 | DEF_C | OUT | 0.21301
distr_wofelc_wof_CHN_007 | DEF_E | 0.34906 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_007 | 0.42365 | distr_wonelc_won_CHN_007 | DEF_C | OUT | 0.179
distr_wofelc_wof_CHN_008 | DEF_E | 0.33046 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_008 | 0.47892 | distr_wonelc_won_CHN_008 | DEF_C | OUT | 0.14884
distr_wofelc_wof_CHN_009 | DEF_E | 0.36448 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_009 | 0.40567 | distr_wonelc_won_CHN_009 | DEF_C | OUT | 0.12628
distr_wofelc_wof_CHN_010 | DEF_E | 0.34395 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_010 | 0.45369 | distr_wonelc_won_CHN_010 | DEF_C | OUT | 0.19203
distr_wofelc_wof_CHN_011 | DEF_E | 0.35548 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_011 | 0.3843 | distr_wonelc_won_CHN_011 | DEF_C | OUT | 0.25107
distr_wofelc_wof_CHN_012 | DEF_E | 0.34613 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_012 | 0.30421 | distr_wonelc_won_CHN_012 | DEF_C | OUT | 0.20519
distr_wofelc_wof_CHN_013 | DEF_E | 0.32606 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_013 | 0.41008 | distr_wonelc_won_CHN_013 | DEF_C | OUT | 0.12745
distr_wofelc_wof_CHN_014 | DEF_E | 0.32421 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_014 | 0.43924 | distr_wonelc_won_CHN_014 | DEF_C | OUT | 0.29549
distr_wofelc_wof_CHN_015 | DEF_E | 0.33748 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_015 | 0.45367 | distr_wonelc_won_CHN_015 | DEF_C | OUT | 0.12499
distr_wofelc_wof_CHN_016 | DEF_E | 0.34826 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_016 | 0.40136 | distr_wonelc_won_CHN_016 | DEF_C | OUT | 0.31505
distr_wofelc_wof_CHN_017 | DEF_E | 0.40513 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_017 | 0.43178 | distr_wonelc_won_CHN_017 | DEF_C | OUT | 0.35099
distr_wofelc_wof_CHN_018 | DEF_E | 0.37122 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_018 | 0.43233 | distr_wonelc_won_CHN_018 | DEF_C | OUT | 0.37089
distr_wofelc_wof_CHN_019 | DEF_E | 0.35151 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_019 | 0.31263 | distr_wonelc_won_CHN_019 | DEF_C | OUT | 0.30523
distr_wofelc_wof_CHN_020 | DEF_E | 0.36541 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_020 | 0.35717 | distr_wonelc_won_CHN_020 | DEF_C | OUT | 0.30556
distr_wofelc_wof_CHN_021 | DEF_E | 0.30497 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_021 | 0.51437 | distr_wonelc_won_CHN_021 | DEF_C | OUT | 0.3106
distr_wofelc_wof_CHN_022 | DEF_E | 0.27963 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_022 | 0.54346 | distr_wonelc_won_CHN_022 | DEF_C | OUT | 0.12879
distr_wofelc_wof_CHN_023 | DEF_E | 0.31794 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_023 | 0.49646 | distr_wonelc_won_CHN_023 | DEF_C | OUT | 0.30151
distr_wofelc_wof_CHN_024 | DEF_E | 0.33819 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_024 | 0.47902 | distr_wonelc_won_CHN_024 | DEF_C | OUT | 0.21716
distr_wofelc_wof_CHN_025 | DEF_E | 0.33276 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_025 | 0.48052 | distr_wonelc_won_CHN_025 | DEF_C | OUT | 0.15726
distr_wofelc_wof_CHN_026 | DEF_E | 0.37434 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_026 | 0.40233 | distr_wonelc_won_CHN_026 | DEF_C | OUT | 0.11542
distr_wofelc_wof_CHN_027 | DEF_E | 0.39199 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_027 | 0.38404 | distr_wonelc_won_CHN_027 | DEF_C | OUT | 0.15176
distr_wofelc_wof_CHN_028 | DEF_E | 0.39481 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_028 | 0.37794 | distr_wonelc_won_CHN_028 | DEF_C | OUT | 0.14738
distr_wofelc_wof_CHN_029 | DEF_E | 0.42936 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_029 | 0.20849 | distr_wonelc_won_CHN_029 | DEF_C | OUT | 0.11467
distr_wofelc_wof_CHN_030 | DEF_E | 0.37316 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_030 | 0.39671 | distr_wonelc_won_CHN_030 | DEF_C | OUT | 0.16181
distr_wofelc_wof_CHN_031 | DEF_E | 0.43164 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_031 | 0.23589 | distr_wonelc_won_CHN_031 | DEF_C | OUT | 0.22664
distr_wofelc_wof_CHN_032 | DEF_E | 0.37308 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_032 | 0.38927 | distr_wonelc_won_CHN_032 | DEF_C | OUT | 0.18251
distr_wofelc_wof_CHN_033 | DEF_E | 0.40095 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_033 | 0.31426 | distr_wonelc_won_CHN_033 | DEF_C | OUT | 0.20852
distr_wofelc_wof_CHN_034 | DEF_E | 0.38178 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_CHN_034 | 0.37964 | distr_wonelc_won_CHN_034 | DEF_C | OUT | 0.21806
distr_wonelc_won_CHN_001 | DEF_E | 0.51151 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_001 | 0.13301 | distr_wonelc_won_CHN_035 | DEF_C | OUT | 0.16485
distr_wonelc_won_CHN_002 | DEF_E | 0.53319 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_002 | 0.099295 | distr_wonelc_won_CHN_036 | DEF_C | OUT | 0.11357
distr_wonelc_won_CHN_003 | DEF_E | 0.51626 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_003 | 0.12471 | distr_wonelc_won_CHN_037 | DEF_C | OUT | 0.22239
distr_wonelc_won_CHN_004 | DEF_E | 0.53149 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_004 | 0.11463 | distr_wonelc_won_CHN_038 | DEF_C | OUT | 0.25673
distr_wonelc_won_CHN_005 | DEF_E | 0.45395 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_005 | 0.16701 | distr_wonelc_won_CHN_039 | DEF_C | OUT | 0.25349
distr_wonelc_won_CHN_006 | DEF_E | 0.43349 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_006 | 0.21301 | distr_wonelc_won_CHN_040 | DEF_C | OUT | 0.10512
distr_wonelc_won_CHN_007 | DEF_E | 0.45932 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_007 | 0.179 | distr_wonelc_won_CHN_041 | DEF_C | OUT | 0.19459
distr_wonelc_won_CHN_008 | DEF_E | 0.50866 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_008 | 0.14884 | distr_wonelc_won_CHN_042 | DEF_C | OUT | 0.20688
distr_wonelc_won_CHN_009 | DEF_E | 0.54219 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_009 | 0.12628 | distr_wonelc_won_CHN_043 | DEF_C | OUT | 0.25891
distr_wonelc_won_CHN_010 | DEF_E | 0.51615 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_010 | 0.19203 | distr_wonelc_won_CHN_044 | DEF_C | OUT | 0.11306
distr_wonelc_won_CHN_011 | DEF_E | 0.46984 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_011 | 0.25107 | distr_wonelc_won_CHN_045 | DEF_C | OUT | 0.13857
distr_wonelc_won_CHN_012 | DEF_E | 0.45188 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_012 | 0.20519 | distr_wonelc_won_CHN_046 | DEF_C | OUT | 0.11481
distr_wonelc_won_CHN_013 | DEF_E | 0.49325 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_013 | 0.12745 | distr_wonelc_won_CHN_047 | DEF_C | OUT | 0.10852
distr_wonelc_won_CHN_014 | DEF_E | 0.43253 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_014 | 0.29549 | distr_wonelc_won_CHN_048 | DEF_C | OUT | 0.1485
distr_wonelc_won_CHN_015 | DEF_E | 0.51089 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_015 | 0.12499 | distr_wonelc_won_CHN_049 | DEF_C | OUT | 0.13656
distr_wonelc_won_CHN_016 | DEF_E | 0.3182 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_016 | 0.31532 | distr_wonelc_won_CHN_050 | DEF_C | OUT | 0.20993
distr_wonelc_won_CHN_017 | DEF_E | 0.36791 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_017 | 0.35099 | distr_wonelc_won_CHN_051 | DEF_C | OUT | 0.21967
distr_wonelc_won_CHN_018 | DEF_E | 0.35095 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_018 | 0.37099 | distr_wonelc_won_CHN_052 | DEF_C | OUT | 0.41033
distr_wonelc_won_CHN_019 | DEF_E | 0.3528 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_019 | 0.30523 | distr_wonelc_won_CHN_053 | DEF_C | OUT | 0.13642
distr_wonelc_won_CHN_020 | DEF_E | 0.35063 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_020 | 0.30558 | distr_wonelc_won_CHN_054 | DEF_C | OUT | 0.10119
distr_wonelc_won_CHN_021 | DEF_E | 0.34283 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_021 | 0.31077 | distr_wonelc_won_CHN_055 | DEF_C | OUT | 0.11565
distr_wonelc_won_CHN_022 | DEF_E | 0.48654 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_022 | 0.12879 | distr_wonelc_won_CHN_056 | DEF_C | OUT | 0.16374
distr_wonelc_won_CHN_023 | DEF_E | 0.36755 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_023 | 0.30151 | distr_wonelc_won_CHN_057 | DEF_C | OUT | 0.18386
distr_wonelc_won_CHN_024 | DEF_E | 0.40274 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_024 | 0.21718 | distr_wonelc_won_CHN_058 | DEF_C | OUT | 0.17889
distr_wonelc_won_CHN_025 | DEF_E | 0.46066 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_025 | 0.15726 | distr_wonelc_won_CHN_059 | DEF_C | OUT | 0.10181
distr_wonelc_won_CHN_026 | DEF_E | 0.52061 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_026 | 0.11542 | distr_wonelc_won_CHN_060 | DEF_C | OUT | 0.12674
distr_wonelc_won_CHN_027 | DEF_E | 0.53504 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_027 | 0.15176 | distr_wonelc_won_CHN_061 | DEF_C | OUT | 0.23686
distr_wonelc_won_CHN_028 | DEF_E | 0.49817 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_028 | 0.14738 | distr_wonelc_won_CHN_062 | DEF_C | OUT | 0.25841
distr_wonelc_won_CHN_029 | DEF_E | 0.41192 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_029 | 0.11468 | distr_wonelc_won_CHN_063 | DEF_C | OUT | 0.12144
distr_wonelc_won_CHN_030 | DEF_E | 0.50496 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_030 | 0.16181 | distr_wonelc_won_CHN_064 | DEF_C | OUT | 0.14325
distr_wonelc_won_CHN_031 | DEF_E | 0.42806 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_031 | 0.22664 | distr_wonelc_won_CHN_065 | DEF_C | OUT | 0.14138
distr_wonelc_won_CHN_032 | DEF_E | 0.43251 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_032 | 0.18253 | distr_wonelc_won_CHN_066 | DEF_C | OUT | 0.16103
distr_wonelc_won_CHN_033 | DEF_E | 0.45286 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_033 | 0.20852 | distr_wonelc_won_CHN_067 | DEF_C | OUT | 0.14193
distr_wonelc_won_CHN_034 | DEF_E | 0.45785 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_034 | 0.21806 | distr_wonelc_won_CHN_068 | DEF_C | OUT | 0.11466
distr_wonelc_won_CHN_035 | DEF_E | 0.48789 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_035 | 0.16485 | distr_wonelc_won_CHN_069 | DEF_C | OUT | 0.15759
distr_wonelc_won_CHN_036 | DEF_E | 0.57326 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_036 | 0.11357 | distr_wonelc_won_CHN_070 | DEF_C | OUT | 0.20951
distr_wonelc_won_CHN_037 | DEF_E | 0.46284 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_037 | 0.22239 | distr_wonelc_won_CHN_071 | DEF_C | OUT | 0.26595
distr_wonelc_won_CHN_038 | DEF_E | 0.40559 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_038 | 0.25675 | distr_wonelc_won_CHN_072 | DEF_C | OUT | 0.21724
distr_wonelc_won_CHN_039 | DEF_E | 0.3713 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_039 | 0.25349 | distr_wonelc_won_CHN_073 | DEF_C | OUT | 0.27756
distr_wonelc_won_CHN_040 | DEF_E | 0.44289 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_040 | 0.10512 | distr_wonelc_won_CHN_074 | DEF_C | OUT | 0.22534
distr_wonelc_won_CHN_041 | DEF_E | 0.42026 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_041 | 0.19459 | distr_wonelc_won_CHN_075 | DEF_C | OUT | 0.22556
distr_wonelc_won_CHN_042 | DEF_E | 0.43929 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_042 | 0.20688 | distr_wonelc_won_CHN_076 | DEF_C | OUT | 0.15689
distr_wonelc_won_CHN_043 | DEF_E | 0.38521 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_043 | 0.25891 | distr_wonelc_won_CHN_077 | DEF_C | OUT | 0.26592
distr_wonelc_won_CHN_044 | DEF_E | 0.5058 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_044 | 0.11306 | distr_wonelc_won_CHN_078 | DEF_C | OUT | 0.27688
distr_wonelc_won_CHN_045 | DEF_E | 0.48208 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_045 | 0.13857 | distr_wonelc_won_CHN_079 | DEF_C | OUT | 0.26872
distr_wonelc_won_CHN_046 | DEF_E | 0.46718 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_046 | 0.11481 | distr_wonelc_won_CHN_080 | DEF_C | OUT | 0.30753
distr_wonelc_won_CHN_047 | DEF_E | 0.46316 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_047 | 0.10852 | distr_wonelc_won_CHN_081 | DEF_C | OUT | 0.23739
distr_wonelc_won_CHN_048 | DEF_E | 0.44598 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_048 | 0.1485 | distr_wonelc_won_CHN_082 | DEF_C | OUT | 0.21543
distr_wonelc_won_CHN_049 | DEF_E | 0.46981 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_049 | 0.13656 | distr_wonelc_won_CHN_083 | DEF_C | OUT | 0.1089
distr_wonelc_won_CHN_050 | DEF_E | 0.37498 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_050 | 0.20993 | distr_wonelc_won_CHN_084 | DEF_C | OUT | 0.10677
distr_wonelc_won_CHN_051 | DEF_E | 0.3662 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_051 | 0.21973 | distr_wonelc_won_CHN_085 | DEF_C | OUT | 0.22182
distr_wonelc_won_CHN_052 | DEF_E | 0.30857 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_052 | 0.41034 | distr_wonelc_won_CHN_086 | DEF_C | OUT | 0.10457
distr_wonelc_won_CHN_053 | DEF_E | 0.42949 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_053 | 0.13643 | distr_wonelc_won_CHN_087 | DEF_C | OUT | 0.13154
distr_wonelc_won_CHN_054 | DEF_E | 0.5901 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_054 | 0.10119 | distr_wonelc_won_CHN_088 | DEF_C | OUT | 0.11426
distr_wonelc_won_CHN_055 | DEF_E | 0.52423 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_055 | 0.11565 | distr_wonelc_won_CHN_089 | DEF_C | OUT | 0.18304
distr_wonelc_won_CHN_056 | DEF_E | 0.45542 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_056 | 0.16374 | distr_wonelc_won_CHN_090 | DEF_C | OUT | 0.14663
distr_wonelc_won_CHN_057 | DEF_E | 0.41672 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_057 | 0.18386 | distr_wonelc_won_CHN_091 | DEF_C | OUT | 0.13597
distr_wonelc_won_CHN_058 | DEF_E | 0.45613 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_058 | 0.17889 | distr_wonelc_won_CHN_092 | DEF_C | OUT | 0.16246
distr_wonelc_won_CHN_059 | DEF_E | 0.4362 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_059 | 0.10181 | distr_wonelc_won_CHN_093 | DEF_C | OUT | 0.19534
distr_wonelc_won_CHN_060 | DEF_E | 0.39532 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_060 | 0.12674 | distr_wonelc_won_CHN_094 | DEF_C | OUT | 0.26825
distr_wonelc_won_CHN_061 | DEF_E | 0.28577 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_061 | 0.2369 | distr_wonelc_won_CHN_095 | DEF_C | OUT | 0.19242
distr_wonelc_won_CHN_062 | DEF_E | 0.27815 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_062 | 0.2588 | distr_wonelc_won_CHN_096 | DEF_C | OUT | 0.26936
distr_wonelc_won_CHN_063 | DEF_E | 0.45049 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_063 | 0.12144 | distr_wonelc_won_CHN_097 | DEF_C | OUT | 0.29242
distr_wonelc_won_CHN_064 | DEF_E | 0.40802 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_064 | 0.14325 | distr_wonelc_won_CHN_098 | DEF_C | OUT | 0.20227
distr_wonelc_won_CHN_065 | DEF_E | 0.40958 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_065 | 0.14138 | distr_wonelc_won_CHN_099 | DEF_C | OUT | 0.17229
distr_wonelc_won_CHN_066 | DEF_E | 0.44084 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_066 | 0.16103 | distr_wonelc_won_CHN_100 | DEF_C | OUT | 0.20874
distr_wonelc_won_CHN_067 | DEF_E | 0.48547 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_067 | 0.14193 | distr_wonelc_won_CHN_101 | DEF_C | OUT | 0.1915
distr_wonelc_won_CHN_068 | DEF_E | 0.46859 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_068 | 0.11466 | distr_wonelc_won_CHN_102 | DEF_C | OUT | 0.19106
distr_wonelc_won_CHN_069 | DEF_E | 0.43416 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_069 | 0.15759 | distr_wonelc_won_CHN_103 | DEF_C | OUT | 0.4185
distr_wonelc_won_CHN_070 | DEF_E | 0.42966 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_070 | 0.20951 | distr_wonelc_won_CHN_104 | DEF_C | OUT | 0.38304
distr_wonelc_won_CHN_071 | DEF_E | 0.37571 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_071 | 0.26595 | distr_wonelc_won_CHN_105 | DEF_C | OUT | 0.45819
distr_wonelc_won_CHN_072 | DEF_E | 0.3998 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_072 | 0.21724 | distr_wonelc_won_CHN_106 | DEF_C | OUT | 0.43326
distr_wonelc_won_CHN_073 | DEF_E | 0.36094 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_073 | 0.27756 | distr_wonelc_won_CHN_107 | DEF_C | OUT | 0.34974
distr_wonelc_won_CHN_074 | DEF_E | 0.37186 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_074 | 0.22534 | distr_wonelc_won_CHN_108 | DEF_C | OUT | 0.38131
distr_wonelc_won_CHN_075 | DEF_E | 0.36378 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_075 | 0.22556 | distr_wonelc_won_CHN_109 | DEF_C | OUT | 0.35732
distr_wonelc_won_CHN_076 | DEF_E | 0.4343 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_076 | 0.15689 | distr_wonelc_won_CHN_110 | DEF_C | OUT | 0.19961
distr_wonelc_won_CHN_077 | DEF_E | 0.38592 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_077 | 0.26592 | distr_wonelc_won_CHN_111 | DEF_C | OUT | 0.30221
distr_wonelc_won_CHN_078 | DEF_E | 0.37572 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_078 | 0.27688 | distr_wonelc_won_CHN_112 | DEF_C | OUT | 0.36197
distr_wonelc_won_CHN_079 | DEF_E | 0.36119 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_079 | 0.26872 | distr_wonelc_won_CHN_113 | DEF_C | OUT | 0.31722
distr_wonelc_won_CHN_080 | DEF_E | 0.34956 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_080 | 0.30753 | distr_wonelc_won_CHN_114 | DEF_C | OUT | 0.24421
distr_wonelc_won_CHN_081 | DEF_E | 0.36382 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_081 | 0.23739 | distr_wofelc_wof_CHN_001 | DEF_C | OUT | 0.38912
distr_wonelc_won_CHN_082 | DEF_E | 0.38219 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_082 | 0.21543 | distr_wofelc_wof_CHN_002 | DEF_C | OUT | 0.33693
distr_wonelc_won_CHN_083 | DEF_E | 0.44923 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_083 | 0.1089 | distr_wofelc_wof_CHN_003 | DEF_C | OUT | 0.363
distr_wonelc_won_CHN_084 | DEF_E | 0.563 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_084 | 0.10677 | distr_wofelc_wof_CHN_004 | DEF_C | OUT | 0.61688
distr_wonelc_won_CHN_085 | DEF_E | 0.41514 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_085 | 0.22183 | distr_wofelc_wof_CHN_005 | DEF_C | OUT | 0.58149
distr_wonelc_won_CHN_086 | DEF_E | 0.48242 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_086 | 0.10457 | distr_wofelc_wof_CHN_006 | DEF_C | OUT | 0.52178
distr_wonelc_won_CHN_087 | DEF_E | 0.49197 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_087 | 0.13154 | distr_wofelc_wof_CHN_007 | DEF_C | OUT | 0.42365
distr_wonelc_won_CHN_088 | DEF_E | 0.49318 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_088 | 0.11426 | distr_wofelc_wof_CHN_008 | DEF_C | OUT | 0.47892
distr_wonelc_won_CHN_089 | DEF_E | 0.41998 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_089 | 0.18304 | distr_wofelc_wof_CHN_009 | DEF_C | OUT | 0.40567
distr_wonelc_won_CHN_090 | DEF_E | 0.4662 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_090 | 0.14663 | distr_wofelc_wof_CHN_010 | DEF_C | OUT | 0.45369
distr_wonelc_won_CHN_091 | DEF_E | 0.4472 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_091 | 0.13597 | distr_wofelc_wof_CHN_011 | DEF_C | OUT | 0.3843
distr_wonelc_won_CHN_092 | DEF_E | 0.44767 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_092 | 0.16246 | distr_wofelc_wof_CHN_012 | DEF_C | OUT | 0.30421
distr_wonelc_won_CHN_093 | DEF_E | 0.41681 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_093 | 0.19534 | distr_wofelc_wof_CHN_013 | DEF_C | OUT | 0.41008
distr_wonelc_won_CHN_094 | DEF_E | 0.3611 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_094 | 0.26825 | distr_wofelc_wof_CHN_014 | DEF_C | OUT | 0.43924
distr_wonelc_won_CHN_095 | DEF_E | 0.41676 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_095 | 0.19245 | distr_wofelc_wof_CHN_015 | DEF_C | OUT | 0.45367
distr_wonelc_won_CHN_096 | DEF_E | 0.36732 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_096 | 0.26937 | distr_wofelc_wof_CHN_016 | DEF_C | OUT | 0.40136
distr_wonelc_won_CHN_097 | DEF_E | 0.32334 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_097 | 0.29274 | distr_wofelc_wof_CHN_017 | DEF_C | OUT | 0.43178
distr_wonelc_won_CHN_098 | DEF_E | 0.40172 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_098 | 0.20227 | distr_wofelc_wof_CHN_018 | DEF_C | OUT | 0.43233
distr_wonelc_won_CHN_099 | DEF_E | 0.38571 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_099 | 0.17229 | distr_wofelc_wof_CHN_019 | DEF_C | OUT | 0.31263
distr_wonelc_won_CHN_100 | DEF_E | 0.39878 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_100 | 0.20874 | distr_wofelc_wof_CHN_020 | DEF_C | OUT | 0.35717
distr_wonelc_won_CHN_101 | DEF_E | 0.3742 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_101 | 0.1915 | distr_wofelc_wof_CHN_021 | DEF_C | OUT | 0.51437
distr_wonelc_won_CHN_102 | DEF_E | 0.38688 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_102 | 0.19106 | distr_wofelc_wof_CHN_022 | DEF_C | OUT | 0.54346
distr_wonelc_won_CHN_103 | DEF_E | 0.27688 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_103 | 0.42106 | distr_wofelc_wof_CHN_023 | DEF_C | OUT | 0.49646
distr_wonelc_won_CHN_104 | DEF_E | 0.32148 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_104 | 0.38306 | distr_wofelc_wof_CHN_024 | DEF_C | OUT | 0.47902
distr_wonelc_won_CHN_105 | DEF_E | 0.28801 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_105 | 0.45844 | distr_wofelc_wof_CHN_025 | DEF_C | OUT | 0.48052
distr_wonelc_won_CHN_106 | DEF_E | 0.31115 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_106 | 0.43329 | distr_wofelc_wof_CHN_026 | DEF_C | OUT | 0.40233
distr_wonelc_won_CHN_107 | DEF_E | 0.34354 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_107 | 0.34976 | distr_wofelc_wof_CHN_027 | DEF_C | OUT | 0.38404
distr_wonelc_won_CHN_108 | DEF_E | 0.33088 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_108 | 0.38137 | distr_wofelc_wof_CHN_028 | DEF_C | OUT | 0.37794
distr_wonelc_won_CHN_109 | DEF_E | 0.34219 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_109 | 0.35736 | distr_wofelc_wof_CHN_029 | DEF_C | OUT | 0.20849
distr_wonelc_won_CHN_110 | DEF_E | 0.40783 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_110 | 0.19961 | distr_wofelc_wof_CHN_030 | DEF_C | OUT | 0.39671
distr_wonelc_won_CHN_111 | DEF_E | 0.37206 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_111 | 0.30221 | distr_wofelc_wof_CHN_031 | DEF_C | OUT | 0.23589
distr_wonelc_won_CHN_112 | DEF_E | 0.34469 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_112 | 0.36213 | distr_wofelc_wof_CHN_032 | DEF_C | OUT | 0.38927
distr_wonelc_won_CHN_113 | DEF_E | 0.38392 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_113 | 0.31722 | distr_wofelc_wof_CHN_033 | DEF_C | OUT | 0.31426
distr_wonelc_won_CHN_114 | DEF_E | 0.37106 | [6 empty] | distr_wonelc_won_CHN_114 | 0.24425 | distr_wofelc_wof_CHN_034 | DEF_C | OUT | 0.37964

## load_shapes
~TFM_DINS-AT
g_yrfr | com_fr | timeslice | commodity
1 | 1 | AllSaAllH | elc_roadtransport

## demand
~TFM_DINS-AT
commodity | timeslice | com_fr
elc_buildings | AllSaAllH | 1
elc_industry | AllSaAllH | 1

## peak_factors
~TFM_DINS-AT
commodity | timeslice | com_pkflx
ELC | AllSaAllH | 0.57126

## hydro_af
~TFM_INS-AT
Year | timeslice | ncap_afs | pset_ci
2020 | AllS | 0.40753 | hydro
2021 | AllS | 0.38307 | hydro
2022 | AllS | 0.37541 | hydro
2025 | AllS | 0.36279 | hydro
2026 | AllS | 0.34988 | hydro
2027 | AllS | 0.38677 | hydro
2028 | AllS | 0.43063 | hydro
2029 | AllS | 0.42481 | hydro
2030 | AllS | 0.41978 | hydro
2031 | AllS | 0.41105 | hydro
2032 | AllS | 0.40563 | hydro
2033 | AllS | 0.41993 | hydro
2034 | AllS | 0.43418 | hydro
2035 | AllS | 0.40971 | hydro
2036 | AllS | 0.40366 | hydro
2037 | AllS | 0.40867 | hydro
2038 | AllS | 0.39198 | hydro
2039 | AllS | 0.35731 | hydro
2040 | AllS | 0.35822 | hydro
2041 | AllS | 0.36074 | hydro
2042 | AllS | 0.4043 | hydro
2043 | AllS | 0.41031 | hydro
2044 | AllS | 0.40615 | hydro
2045 | AllS | 0.41118 | hydro
2046 | AllS | 0.39545 | hydro
2047 | AllS | 0.41153 | hydro
2048 | AllS | 0.49468 | hydro
2049 | AllS | 0.38774 | hydro
2050 | AllS | 0.39508 | hydro