## ev_charging_uc
ts_annual | day_night | ts_annual
| D | AllSaAllH
| N | AllSaAllH
[7 empty] | 0.75 |  | share of charging at night
~UC_Sets: R_E: AllRegions
Not Required!
| UC_N | Pset_CI | Pset_CO | pset_pn | Cset_CN | TimeSlice | UC_FLO | UC_RHSRT | UC_RHSRT~0
| UC_bev night chg limit | ELC | AuxStoIN | *EV* | AuxStoIN | AllSaAllH | 0.25 | 0 | 3 |  | night
|  | ELC | AuxStoIN | *EV* | AuxStoIN | AllSaAllH | -0.75 |  |  |  | day
~UC_T: LO
| UC_N | PSET_SET | PSET_PN | Pset_CI | PSET_CO | Cset_CN | TimeSlice | UC_ACT | UC_COMPRD | UC_RHSRTS | UC_RHSRTS~0 | UC_Desc
| UCE_Min-DispatchablePrd | ELE,CHP |  | *,-solar,-wind*,-ELC,-ELCSPV,-elc[_]???[_]*,-e[_]* |  |  | DAYNITE | 1 |  | 0 | 5 | Min dispatchable electricity generation in each grid in each TS
[6 empty] | DEF_E | DAYNITE |  | -1

## timeslice_def
~TimeSlices
ts_annual | season | weekly | daynite | wparent | dparent
| AllS | a | AllH | AllS | a

## resource_profiles
~TFM_DINS-AT |  |  |  | ~TFM_DINS-AT |  |  |  | ~TFM_DINS-AT
commodity | timeslice | com_fr | process | commodity | timeslice | com_fr | process | commodity | timeslice | com_fr | process
elc_spv_IND_001 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_001 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_001 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_002 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_002 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_002 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_003 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_003 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_003 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_004 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_004 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_004 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_005 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_005 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_005 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_006 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_006 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_006 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_007 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_007 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_007 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_008 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_008 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_008 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_009 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_009 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_009 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_010 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_010 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_010 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_011 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_011 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_011 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_012 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_012 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_012 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_013 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_013 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_013 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_014 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_014 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_014 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_015 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_015 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_015 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_016 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_016 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_016 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_017 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_017 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_017 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_018 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_018 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_018 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_019 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_019 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_019 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_020 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_020 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_020 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_021 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_021 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_021 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_022 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_022 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_022 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_023 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_023 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_023 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_024 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_024 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_wof_IND_024 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_025 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_025 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_026 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_026 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_027 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_027 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_028 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_028 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_029 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_029 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_030 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_030 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_031 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_031 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_032 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_032 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_033 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_033 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_034 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_034 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_035 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_035 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_036 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_036 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_037 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_037 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_038 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_038 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_039 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_039 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_040 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_040 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_041 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_041 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_042 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_042 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_043 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_043 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_044 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_044 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_045 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_045 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_046 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_046 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_047 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_047 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_048 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_048 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_049 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_049 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_050 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_050 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_051 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_051 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_052 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_052 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_053 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_053 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_054 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_054 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_055 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_055 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_056 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_056 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_057 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_057 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_058 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_058 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_059 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_059 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_060 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_060 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_061 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_061 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_062 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_062 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_063 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_063 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_064 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_064 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_065 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_065 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_066 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_066 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_067 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ | elc_won_IND_067 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_068 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_069 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_070 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_071 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_072 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_073 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_074 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_075 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_076 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_077 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ
elc_spv_IND_078 | AllSaAllH | 1 | IMPNRGZ

## firmness
~TFM_DINS-TSL: attribute=FLO_EMIS; other_indexes=ACT |  |  | ~TFM_INS-TSL: attribute=FLO_SHAR; limtype=FX |  |  | ~TFM_INS-TSL: attribute=FLO_SHAR; limtype=FX |  |  | ~TFM_DINS-TSL: attribute=NCAP_PKCNT |  | ~TFM_DINS-AT
process | commodity | AllSaAllH | process | commodity | AllSaAllH | process | commodity | AllSaAllH | process | AllSaAllH | process | commodity | other_indexes | ncap_com
distr_solelc_spv_IND_001 | DEF_E | 0.54949 | distr_sol* | ELC4H | 0.16141 | distr_sol* | ELC8H | 0.16378 | distr_solelc_spv_IND_001 | 0.22632 | distr_solelc_spv_IND_001 | DEF_C | OUT | 0.22632
distr_solelc_spv_IND_002 | DEF_E | 0.54038 | distr_won* | ELC4H | 0.0060509 | distr_won* | ELC8H | 0.011914 | distr_solelc_spv_IND_002 | 0.23608 | distr_solelc_spv_IND_002 | DEF_C | OUT | 0.23608
distr_solelc_spv_IND_003 | DEF_E | 0.54997 | distr_wof* | ELC4H | 0.0007441 | distr_wof* | ELC8H | 0.0023767 | distr_solelc_spv_IND_003 | 0.22398 | distr_solelc_spv_IND_003 | DEF_C | OUT | 0.22398
distr_solelc_spv_IND_004 | DEF_E | 0.55389 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_004 | 0.22071 | distr_solelc_spv_IND_004 | DEF_C | OUT | 0.22071
distr_solelc_spv_IND_005 | DEF_E | 0.55717 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_005 | 0.21808 | distr_solelc_spv_IND_005 | DEF_C | OUT | 0.21808
distr_solelc_spv_IND_006 | DEF_E | 0.57114 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_006 | 0.20717 | distr_solelc_spv_IND_006 | DEF_C | OUT | 0.20717
distr_solelc_spv_IND_007 | DEF_E | 0.56543 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_007 | 0.20924 | distr_solelc_spv_IND_007 | DEF_C | OUT | 0.20924
distr_solelc_spv_IND_008 | DEF_E | 0.5668 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_008 | 0.2043 | distr_solelc_spv_IND_008 | DEF_C | OUT | 0.2043
distr_solelc_spv_IND_009 | DEF_E | 0.56396 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_009 | 0.20775 | distr_solelc_spv_IND_009 | DEF_C | OUT | 0.20775
distr_solelc_spv_IND_010 | DEF_E | 0.56568 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_010 | 0.21019 | distr_solelc_spv_IND_010 | DEF_C | OUT | 0.21019
distr_solelc_spv_IND_011 | DEF_E | 0.56316 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_011 | 0.20907 | distr_solelc_spv_IND_011 | DEF_C | OUT | 0.20907
distr_solelc_spv_IND_012 | DEF_E | 0.531 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_012 | 0.23898 | distr_solelc_spv_IND_012 | DEF_C | OUT | 0.23898
distr_solelc_spv_IND_013 | DEF_E | 0.53575 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_013 | 0.22555 | distr_solelc_spv_IND_013 | DEF_C | OUT | 0.22555
distr_solelc_spv_IND_014 | DEF_E | 0.5306 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_014 | 0.24697 | distr_solelc_spv_IND_014 | DEF_C | OUT | 0.24697
distr_solelc_spv_IND_015 | DEF_E | 0.53356 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_015 | 0.23534 | distr_solelc_spv_IND_015 | DEF_C | OUT | 0.23534
distr_solelc_spv_IND_016 | DEF_E | 0.54005 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_016 | 0.21897 | distr_solelc_spv_IND_016 | DEF_C | OUT | 0.21897
distr_solelc_spv_IND_017 | DEF_E | 0.53902 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_017 | 0.22207 | distr_solelc_spv_IND_017 | DEF_C | OUT | 0.22207
distr_solelc_spv_IND_018 | DEF_E | 0.55229 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_018 | 0.2173 | distr_solelc_spv_IND_018 | DEF_C | OUT | 0.2173
distr_solelc_spv_IND_019 | DEF_E | 0.55117 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_019 | 0.21521 | distr_solelc_spv_IND_019 | DEF_C | OUT | 0.21521
distr_solelc_spv_IND_020 | DEF_E | 0.54287 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_020 | 0.22018 | distr_solelc_spv_IND_020 | DEF_C | OUT | 0.22018
distr_solelc_spv_IND_021 | DEF_E | 0.54404 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_021 | 0.22542 | distr_solelc_spv_IND_021 | DEF_C | OUT | 0.22542
distr_solelc_spv_IND_022 | DEF_E | 0.54116 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_022 | 0.22353 | distr_solelc_spv_IND_022 | DEF_C | OUT | 0.22353
distr_solelc_spv_IND_023 | DEF_E | 0.55032 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_023 | 0.21402 | distr_solelc_spv_IND_023 | DEF_C | OUT | 0.21402
distr_solelc_spv_IND_024 | DEF_E | 0.54277 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_024 | 0.21807 | distr_solelc_spv_IND_024 | DEF_C | OUT | 0.21807
distr_solelc_spv_IND_025 | DEF_E | 0.54616 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_025 | 0.21002 | distr_solelc_spv_IND_025 | DEF_C | OUT | 0.21002
distr_solelc_spv_IND_026 | DEF_E | 0.54325 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_026 | 0.21542 | distr_solelc_spv_IND_026 | DEF_C | OUT | 0.21542
distr_solelc_spv_IND_027 | DEF_E | 0.54254 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_027 | 0.21934 | distr_solelc_spv_IND_027 | DEF_C | OUT | 0.21934
distr_solelc_spv_IND_028 | DEF_E | 0.54314 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_028 | 0.21804 | distr_solelc_spv_IND_028 | DEF_C | OUT | 0.21804
distr_solelc_spv_IND_029 | DEF_E | 0.52983 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_029 | 0.24889 | distr_solelc_spv_IND_029 | DEF_C | OUT | 0.24889
distr_solelc_spv_IND_030 | DEF_E | 0.53749 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_030 | 0.23637 | distr_solelc_spv_IND_030 | DEF_C | OUT | 0.23637
distr_solelc_spv_IND_031 | DEF_E | 0.54758 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_031 | 0.22577 | distr_solelc_spv_IND_031 | DEF_C | OUT | 0.22577
distr_solelc_spv_IND_032 | DEF_E | 0.5561 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_032 | 0.19888 | distr_solelc_spv_IND_032 | DEF_C | OUT | 0.19888
distr_solelc_spv_IND_033 | DEF_E | 0.55284 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_033 | 0.19675 | distr_solelc_spv_IND_033 | DEF_C | OUT | 0.19675
distr_solelc_spv_IND_034 | DEF_E | 0.55278 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_034 | 0.20184 | distr_solelc_spv_IND_034 | DEF_C | OUT | 0.20184
distr_solelc_spv_IND_035 | DEF_E | 0.55491 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_035 | 0.2025 | distr_solelc_spv_IND_035 | DEF_C | OUT | 0.2025
distr_solelc_spv_IND_036 | DEF_E | 0.55362 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_036 | 0.194 | distr_solelc_spv_IND_036 | DEF_C | OUT | 0.194
distr_solelc_spv_IND_037 | DEF_E | 0.55203 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_037 | 0.19003 | distr_solelc_spv_IND_037 | DEF_C | OUT | 0.19003
distr_solelc_spv_IND_038 | DEF_E | 0.55285 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_038 | 0.19082 | distr_solelc_spv_IND_038 | DEF_C | OUT | 0.19082
distr_solelc_spv_IND_039 | DEF_E | 0.56722 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_039 | 0.19597 | distr_solelc_spv_IND_039 | DEF_C | OUT | 0.19597
distr_solelc_spv_IND_040 | DEF_E | 0.56128 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_040 | 0.19005 | distr_solelc_spv_IND_040 | DEF_C | OUT | 0.19005
distr_solelc_spv_IND_041 | DEF_E | 0.54939 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_041 | 0.1857 | distr_solelc_spv_IND_041 | DEF_C | OUT | 0.1857
distr_solelc_spv_IND_042 | DEF_E | 0.5539 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_042 | 0.18859 | distr_solelc_spv_IND_042 | DEF_C | OUT | 0.18859
distr_solelc_spv_IND_043 | DEF_E | 0.55977 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_043 | 0.18249 | distr_solelc_spv_IND_043 | DEF_C | OUT | 0.18249
distr_solelc_spv_IND_044 | DEF_E | 0.5554 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_044 | 0.18864 | distr_solelc_spv_IND_044 | DEF_C | OUT | 0.18864
distr_solelc_spv_IND_045 | DEF_E | 0.56085 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_045 | 0.18227 | distr_solelc_spv_IND_045 | DEF_C | OUT | 0.18227
distr_solelc_spv_IND_046 | DEF_E | 0.55304 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_046 | 0.18362 | distr_solelc_spv_IND_046 | DEF_C | OUT | 0.18362
distr_solelc_spv_IND_047 | DEF_E | 0.55493 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_047 | 0.20163 | distr_solelc_spv_IND_047 | DEF_C | OUT | 0.20163
distr_solelc_spv_IND_048 | DEF_E | 0.55572 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_048 | 0.19671 | distr_solelc_spv_IND_048 | DEF_C | OUT | 0.19671
distr_solelc_spv_IND_049 | DEF_E | 0.56418 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_049 | 0.19866 | distr_solelc_spv_IND_049 | DEF_C | OUT | 0.19866
distr_solelc_spv_IND_050 | DEF_E | 0.56761 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_050 | 0.19617 | distr_solelc_spv_IND_050 | DEF_C | OUT | 0.19617
distr_solelc_spv_IND_051 | DEF_E | 0.56411 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_051 | 0.19935 | distr_solelc_spv_IND_051 | DEF_C | OUT | 0.19935
distr_solelc_spv_IND_052 | DEF_E | 0.55642 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_052 | 0.20756 | distr_solelc_spv_IND_052 | DEF_C | OUT | 0.20756
distr_solelc_spv_IND_053 | DEF_E | 0.5664 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_053 | 0.20095 | distr_solelc_spv_IND_053 | DEF_C | OUT | 0.20095
distr_solelc_spv_IND_054 | DEF_E | 0.55902 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_054 | 0.20397 | distr_solelc_spv_IND_054 | DEF_C | OUT | 0.20397
distr_solelc_spv_IND_055 | DEF_E | 0.55552 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_055 | 0.20398 | distr_solelc_spv_IND_055 | DEF_C | OUT | 0.20398
distr_solelc_spv_IND_056 | DEF_E | 0.55623 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_056 | 0.20244 | distr_solelc_spv_IND_056 | DEF_C | OUT | 0.20244
distr_solelc_spv_IND_057 | DEF_E | 0.5502 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_057 | 0.21108 | distr_solelc_spv_IND_057 | DEF_C | OUT | 0.21108
distr_solelc_spv_IND_058 | DEF_E | 0.54795 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_058 | 0.21376 | distr_solelc_spv_IND_058 | DEF_C | OUT | 0.21376
distr_solelc_spv_IND_059 | DEF_E | 0.55098 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_059 | 0.2096 | distr_solelc_spv_IND_059 | DEF_C | OUT | 0.2096
distr_solelc_spv_IND_060 | DEF_E | 0.55398 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_060 | 0.20627 | distr_solelc_spv_IND_060 | DEF_C | OUT | 0.20627
distr_solelc_spv_IND_061 | DEF_E | 0.55809 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_061 | 0.20628 | distr_solelc_spv_IND_061 | DEF_C | OUT | 0.20628
distr_solelc_spv_IND_062 | DEF_E | 0.55684 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_062 | 0.21241 | distr_solelc_spv_IND_062 | DEF_C | OUT | 0.21241
distr_solelc_spv_IND_063 | DEF_E | 0.5653 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_063 | 0.20648 | distr_solelc_spv_IND_063 | DEF_C | OUT | 0.20648
distr_solelc_spv_IND_064 | DEF_E | 0.55552 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_064 | 0.21203 | distr_solelc_spv_IND_064 | DEF_C | OUT | 0.21203
distr_solelc_spv_IND_065 | DEF_E | 0.55195 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_065 | 0.19928 | distr_solelc_spv_IND_065 | DEF_C | OUT | 0.19928
distr_solelc_spv_IND_066 | DEF_E | 0.5531 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_066 | 0.20157 | distr_solelc_spv_IND_066 | DEF_C | OUT | 0.20157
distr_solelc_spv_IND_067 | DEF_E | 0.54542 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_067 | 0.2151 | distr_solelc_spv_IND_067 | DEF_C | OUT | 0.2151
distr_solelc_spv_IND_068 | DEF_E | 0.54721 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_068 | 0.20954 | distr_solelc_spv_IND_068 | DEF_C | OUT | 0.20954
distr_solelc_spv_IND_069 | DEF_E | 0.54501 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_069 | 0.20683 | distr_solelc_spv_IND_069 | DEF_C | OUT | 0.20683
distr_solelc_spv_IND_070 | DEF_E | 0.54776 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_070 | 0.20402 | distr_solelc_spv_IND_070 | DEF_C | OUT | 0.20402
distr_solelc_spv_IND_071 | DEF_E | 0.53747 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_071 | 0.21929 | distr_solelc_spv_IND_071 | DEF_C | OUT | 0.21929
distr_solelc_spv_IND_072 | DEF_E | 0.53998 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_072 | 0.21024 | distr_solelc_spv_IND_072 | DEF_C | OUT | 0.21024
distr_solelc_spv_IND_073 | DEF_E | 0.54155 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_073 | 0.21123 | distr_solelc_spv_IND_073 | DEF_C | OUT | 0.21123
distr_solelc_spv_IND_074 | DEF_E | 0.55809 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_074 | 0.19603 | distr_solelc_spv_IND_074 | DEF_C | OUT | 0.19603
distr_solelc_spv_IND_075 | DEF_E | 0.54829 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_075 | 0.20169 | distr_solelc_spv_IND_075 | DEF_C | OUT | 0.20169
distr_solelc_spv_IND_076 | DEF_E | 0.5617 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_076 | 0.20256 | distr_solelc_spv_IND_076 | DEF_C | OUT | 0.20256
distr_solelc_spv_IND_077 | DEF_E | 0.54508 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_077 | 0.21248 | distr_solelc_spv_IND_077 | DEF_C | OUT | 0.21248
distr_solelc_spv_IND_078 | DEF_E | 0.549 | [6 empty] | distr_solelc_spv_IND_078 | 0.21291 | distr_solelc_spv_IND_078 | DEF_C | OUT | 0.21291
distr_wofelc_wof_IND_001 | DEF_E | 0.48311 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_001 | 0.23838 | distr_wonelc_won_IND_001 | DEF_C | OUT | 0.14078
distr_wofelc_wof_IND_002 | DEF_E | 0.45794 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_002 | 0.26609 | distr_wonelc_won_IND_002 | DEF_C | OUT | 0.16294
distr_wofelc_wof_IND_003 | DEF_E | 0.43353 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_003 | 0.23985 | distr_wonelc_won_IND_003 | DEF_C | OUT | 0.14746
distr_wofelc_wof_IND_004 | DEF_E | 0.40965 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_004 | 0.26255 | distr_wonelc_won_IND_004 | DEF_C | OUT | 0.13221
distr_wofelc_wof_IND_005 | DEF_E | 0.4181 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_005 | 0.25779 | distr_wonelc_won_IND_005 | DEF_C | OUT | 0.12544
distr_wofelc_wof_IND_006 | DEF_E | 0.37122 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_006 | 0.26992 | distr_wonelc_won_IND_006 | DEF_C | OUT | 0.1217
distr_wofelc_wof_IND_007 | DEF_E | 0.35205 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_007 | 0.28798 | distr_wonelc_won_IND_007 | DEF_C | OUT | 0.1026
distr_wofelc_wof_IND_008 | DEF_E | 0.39028 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_008 | 0.28584 | distr_wonelc_won_IND_008 | DEF_C | OUT | 0.1247
distr_wofelc_wof_IND_009 | DEF_E | 0.34809 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_009 | 0.31851 | distr_wonelc_won_IND_009 | DEF_C | OUT | 0.10521
distr_wofelc_wof_IND_010 | DEF_E | 0.37077 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_010 | 0.32457 | distr_wonelc_won_IND_010 | DEF_C | OUT | 0.089525
distr_wofelc_wof_IND_011 | DEF_E | 0.36298 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_011 | 0.31203 | distr_wonelc_won_IND_011 | DEF_C | OUT | 0.095075
distr_wofelc_wof_IND_012 | DEF_E | 0.37048 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_012 | 0.30744 | distr_wonelc_won_IND_012 | DEF_C | OUT | 0.11926
distr_wofelc_wof_IND_013 | DEF_E | 0.34892 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_013 | 0.259 | distr_wonelc_won_IND_013 | DEF_C | OUT | 0.094904
distr_wofelc_wof_IND_014 | DEF_E | 0.338 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_014 | 0.37835 | distr_wonelc_won_IND_014 | DEF_C | OUT | 0.11682
distr_wofelc_wof_IND_015 | DEF_E | 0.34094 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_015 | 0.25601 | distr_wonelc_won_IND_015 | DEF_C | OUT | 0.11889
distr_wofelc_wof_IND_016 | DEF_E | 0.28638 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_016 | 0.49755 | distr_wonelc_won_IND_016 | DEF_C | OUT | 0.16368
distr_wofelc_wof_IND_017 | DEF_E | 0.33686 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_017 | 0.36862 | distr_wonelc_won_IND_017 | DEF_C | OUT | 0.1512
distr_wofelc_wof_IND_018 | DEF_E | 0.29201 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_018 | 0.48245 | distr_wonelc_won_IND_018 | DEF_C | OUT | 0.10951
distr_wofelc_wof_IND_019 | DEF_E | 0.39227 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_019 | 0.2339 | distr_wonelc_won_IND_019 | DEF_C | OUT | 0.12045
distr_wofelc_wof_IND_020 | DEF_E | 0.43572 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_020 | 0.29299 | distr_wonelc_won_IND_020 | DEF_C | OUT | 0.089898
distr_wofelc_wof_IND_021 | DEF_E | 0.40929 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_021 | 0.29964 | distr_wonelc_won_IND_021 | DEF_C | OUT | 0.10922
distr_wofelc_wof_IND_022 | DEF_E | 0.45319 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_022 | 0.25548 | distr_wonelc_won_IND_022 | DEF_C | OUT | 0.12389
distr_wofelc_wof_IND_023 | DEF_E | 0.46098 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_023 | 0.2688 | distr_wonelc_won_IND_023 | DEF_C | OUT | 0.1302
distr_wofelc_wof_IND_024 | DEF_E | 0.46587 | [6 empty] | distr_wofelc_wof_IND_024 | 0.2833 | distr_wonelc_won_IND_024 | DEF_C | OUT | 0.17092
distr_wonelc_won_IND_001 | DEF_E | 0.4589 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_001 | 0.14078 | distr_wonelc_won_IND_025 | DEF_C | OUT | 0.095801
distr_wonelc_won_IND_002 | DEF_E | 0.48401 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_002 | 0.16294 | distr_wonelc_won_IND_026 | DEF_C | OUT | 0.10846
distr_wonelc_won_IND_003 | DEF_E | 0.45715 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_003 | 0.14746 | distr_wonelc_won_IND_027 | DEF_C | OUT | 0.15631
distr_wonelc_won_IND_004 | DEF_E | 0.47228 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_004 | 0.13221 | distr_wonelc_won_IND_028 | DEF_C | OUT | 0.10409
distr_wonelc_won_IND_005 | DEF_E | 0.47053 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_005 | 0.12544 | distr_wonelc_won_IND_029 | DEF_C | OUT | 0.13501
distr_wonelc_won_IND_006 | DEF_E | 0.4468 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_006 | 0.1217 | distr_wonelc_won_IND_030 | DEF_C | OUT | 0.19861
distr_wonelc_won_IND_007 | DEF_E | 0.469 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_007 | 0.1026 | distr_wonelc_won_IND_031 | DEF_C | OUT | 0.12913
distr_wonelc_won_IND_008 | DEF_E | 0.45721 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_008 | 0.1247 | distr_wonelc_won_IND_032 | DEF_C | OUT | 0.10405
distr_wonelc_won_IND_009 | DEF_E | 0.43446 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_009 | 0.10521 | distr_wonelc_won_IND_033 | DEF_C | OUT | 0.15484
distr_wonelc_won_IND_010 | DEF_E | 0.49264 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_010 | 0.089525 | distr_wonelc_won_IND_034 | DEF_C | OUT | 0.19995
distr_wonelc_won_IND_011 | DEF_E | 0.48307 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_011 | 0.095075 | distr_wonelc_won_IND_035 | DEF_C | OUT | 0.16552
distr_wonelc_won_IND_012 | DEF_E | 0.43128 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_012 | 0.11926 | distr_wonelc_won_IND_036 | DEF_C | OUT | 0.23104
distr_wonelc_won_IND_013 | DEF_E | 0.48401 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_013 | 0.094904 | distr_wonelc_won_IND_037 | DEF_C | OUT | 0.16024
distr_wonelc_won_IND_014 | DEF_E | 0.42504 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_014 | 0.11682 | distr_wonelc_won_IND_038 | DEF_C | OUT | 0.18167
distr_wonelc_won_IND_015 | DEF_E | 0.47744 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_015 | 0.11889 | distr_wonelc_won_IND_039 | DEF_C | OUT | 0.12222
distr_wonelc_won_IND_016 | DEF_E | 0.46519 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_016 | 0.16368 | distr_wonelc_won_IND_040 | DEF_C | OUT | 0.19537
distr_wonelc_won_IND_017 | DEF_E | 0.45727 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_017 | 0.1512 | distr_wonelc_won_IND_041 | DEF_C | OUT | 0.24806
distr_wonelc_won_IND_018 | DEF_E | 0.49208 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_018 | 0.10951 | distr_wonelc_won_IND_042 | DEF_C | OUT | 0.25436
distr_wonelc_won_IND_019 | DEF_E | 0.48828 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_019 | 0.12045 | distr_wonelc_won_IND_043 | DEF_C | OUT | 0.15362
distr_wonelc_won_IND_020 | DEF_E | 0.50939 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_020 | 0.089898 | distr_wonelc_won_IND_044 | DEF_C | OUT | 0.12701
distr_wonelc_won_IND_021 | DEF_E | 0.4619 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_021 | 0.10922 | distr_wonelc_won_IND_045 | DEF_C | OUT | 0.15584
distr_wonelc_won_IND_022 | DEF_E | 0.44909 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_022 | 0.12389 | distr_wonelc_won_IND_046 | DEF_C | OUT | 0.16698
distr_wonelc_won_IND_023 | DEF_E | 0.44821 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_023 | 0.1302 | distr_wonelc_won_IND_047 | DEF_C | OUT | 0.2485
distr_wonelc_won_IND_024 | DEF_E | 0.44269 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_024 | 0.17092 | distr_wonelc_won_IND_048 | DEF_C | OUT | 0.29595
distr_wonelc_won_IND_025 | DEF_E | 0.46673 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_025 | 0.095801 | distr_wonelc_won_IND_049 | DEF_C | OUT | 0.15505
distr_wonelc_won_IND_026 | DEF_E | 0.43714 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_026 | 0.10846 | distr_wonelc_won_IND_050 | DEF_C | OUT | 0.21238
distr_wonelc_won_IND_027 | DEF_E | 0.45373 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_027 | 0.15631 | distr_wonelc_won_IND_051 | DEF_C | OUT | 0.15109
distr_wonelc_won_IND_028 | DEF_E | 0.43457 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_028 | 0.10409 | distr_wonelc_won_IND_052 | DEF_C | OUT | 0.24124
distr_wonelc_won_IND_029 | DEF_E | 0.41367 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_029 | 0.13501 | distr_wonelc_won_IND_053 | DEF_C | OUT | 0.18814
distr_wonelc_won_IND_030 | DEF_E | 0.37291 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_030 | 0.19861 | distr_wonelc_won_IND_054 | DEF_C | OUT | 0.12639
distr_wonelc_won_IND_031 | DEF_E | 0.45094 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_031 | 0.12913 | distr_wonelc_won_IND_055 | DEF_C | OUT | 0.17873
distr_wonelc_won_IND_032 | DEF_E | 0.4959 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_032 | 0.10405 | distr_wonelc_won_IND_056 | DEF_C | OUT | 0.16055
distr_wonelc_won_IND_033 | DEF_E | 0.43886 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_033 | 0.15484 | distr_wonelc_won_IND_057 | DEF_C | OUT | 0.1504
distr_wonelc_won_IND_034 | DEF_E | 0.3957 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_034 | 0.19995 | distr_wonelc_won_IND_058 | DEF_C | OUT | 0.11261
distr_wonelc_won_IND_035 | DEF_E | 0.40111 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_035 | 0.16552 | distr_wonelc_won_IND_059 | DEF_C | OUT | 0.098895
distr_wonelc_won_IND_036 | DEF_E | 0.30061 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_036 | 0.23105 | distr_wonelc_won_IND_060 | DEF_C | OUT | 0.11582
distr_wonelc_won_IND_037 | DEF_E | 0.30671 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_037 | 0.16027 | distr_wonelc_won_IND_061 | DEF_C | OUT | 0.097057
distr_wonelc_won_IND_038 | DEF_E | 0.4735 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_038 | 0.18167 | distr_wonelc_won_IND_062 | DEF_C | OUT | 0.10676
distr_wonelc_won_IND_039 | DEF_E | 0.43694 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_039 | 0.12222 | distr_wonelc_won_IND_063 | DEF_C | OUT | 0.12671
distr_wonelc_won_IND_040 | DEF_E | 0.39666 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_040 | 0.19537 | distr_wonelc_won_IND_064 | DEF_C | OUT | 0.26335
distr_wonelc_won_IND_041 | DEF_E | 0.3573 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_041 | 0.24806 | distr_wonelc_won_IND_065 | DEF_C | OUT | 0.14492
distr_wonelc_won_IND_042 | DEF_E | 0.38611 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_042 | 0.25436 | distr_wonelc_won_IND_066 | DEF_C | OUT | 0.16221
distr_wonelc_won_IND_043 | DEF_E | 0.42867 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_043 | 0.15362 | distr_wonelc_won_IND_067 | DEF_C | OUT | 0.21963
distr_wonelc_won_IND_044 | DEF_E | 0.47224 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_044 | 0.12701 | distr_wofelc_wof_IND_001 | DEF_C | OUT | 0.23838
distr_wonelc_won_IND_045 | DEF_E | 0.36138 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_045 | 0.15584 | distr_wofelc_wof_IND_002 | DEF_C | OUT | 0.26609
distr_wonelc_won_IND_046 | DEF_E | 0.40997 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_046 | 0.16698 | distr_wofelc_wof_IND_003 | DEF_C | OUT | 0.23985
distr_wonelc_won_IND_047 | DEF_E | 0.38241 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_047 | 0.24856 | distr_wofelc_wof_IND_004 | DEF_C | OUT | 0.26255
distr_wonelc_won_IND_048 | DEF_E | 0.34356 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_048 | 0.29595 | distr_wofelc_wof_IND_005 | DEF_C | OUT | 0.25779
distr_wonelc_won_IND_049 | DEF_E | 0.4041 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_049 | 0.15505 | distr_wofelc_wof_IND_006 | DEF_C | OUT | 0.26992
distr_wonelc_won_IND_050 | DEF_E | 0.30904 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_050 | 0.2124 | distr_wofelc_wof_IND_007 | DEF_C | OUT | 0.28798
distr_wonelc_won_IND_051 | DEF_E | 0.35784 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_051 | 0.15109 | distr_wofelc_wof_IND_008 | DEF_C | OUT | 0.28584
distr_wonelc_won_IND_052 | DEF_E | 0.37802 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_052 | 0.24124 | distr_wofelc_wof_IND_009 | DEF_C | OUT | 0.31851
distr_wonelc_won_IND_053 | DEF_E | 0.37408 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_053 | 0.18814 | distr_wofelc_wof_IND_010 | DEF_C | OUT | 0.32457
distr_wonelc_won_IND_054 | DEF_E | 0.41237 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_054 | 0.12639 | distr_wofelc_wof_IND_011 | DEF_C | OUT | 0.31203
distr_wonelc_won_IND_055 | DEF_E | 0.37973 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_055 | 0.17873 | distr_wofelc_wof_IND_012 | DEF_C | OUT | 0.30744
distr_wonelc_won_IND_056 | DEF_E | 0.37595 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_056 | 0.16055 | distr_wofelc_wof_IND_013 | DEF_C | OUT | 0.259
distr_wonelc_won_IND_057 | DEF_E | 0.41379 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_057 | 0.1504 | distr_wofelc_wof_IND_014 | DEF_C | OUT | 0.37835
distr_wonelc_won_IND_058 | DEF_E | 0.41715 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_058 | 0.11261 | distr_wofelc_wof_IND_015 | DEF_C | OUT | 0.25601
distr_wonelc_won_IND_059 | DEF_E | 0.45757 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_059 | 0.098895 | distr_wofelc_wof_IND_016 | DEF_C | OUT | 0.49755
distr_wonelc_won_IND_060 | DEF_E | 0.43172 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_060 | 0.11582 | distr_wofelc_wof_IND_017 | DEF_C | OUT | 0.36862
distr_wonelc_won_IND_061 | DEF_E | 0.43878 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_061 | 0.097057 | distr_wofelc_wof_IND_018 | DEF_C | OUT | 0.48245
distr_wonelc_won_IND_062 | DEF_E | 0.46733 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_062 | 0.10676 | distr_wofelc_wof_IND_019 | DEF_C | OUT | 0.2339
distr_wonelc_won_IND_063 | DEF_E | 0.4451 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_063 | 0.12671 | distr_wofelc_wof_IND_020 | DEF_C | OUT | 0.29299
distr_wonelc_won_IND_064 | DEF_E | 0.39353 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_064 | 0.26335 | distr_wofelc_wof_IND_021 | DEF_C | OUT | 0.29964
distr_wonelc_won_IND_065 | DEF_E | 0.43367 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_065 | 0.14492 | distr_wofelc_wof_IND_022 | DEF_C | OUT | 0.25548
distr_wonelc_won_IND_066 | DEF_E | 0.43097 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_066 | 0.16221 | distr_wofelc_wof_IND_023 | DEF_C | OUT | 0.2688
distr_wonelc_won_IND_067 | DEF_E | 0.39982 | [6 empty] | distr_wonelc_won_IND_067 | 0.21963 | distr_wofelc_wof_IND_024 | DEF_C | OUT | 0.2833

## load_shapes
~TFM_DINS-AT
g_yrfr | com_fr | timeslice | commodity
1 | 1 | AllSaAllH | elc_roadtransport

## demand
~TFM_DINS-AT
commodity | timeslice | com_fr
elc_buildings | AllSaAllH | 1
elc_industry | AllSaAllH | 1

## peak_factors
~TFM_DINS-AT
commodity | timeslice | com_pkflx
ELC | AllSaAllH | 0.39876

## hydro_af
~TFM_INS-AT
Year | timeslice | ncap_afs | pset_ci
2020 | AllS | 0.40393 | hydro
2021 | AllS | 0.39017 | hydro
2022 | AllS | 0.42094 | hydro
2025 | AllS | 0.41899 | hydro
2026 | AllS | 0.37014 | hydro
2027 | AllS | 0.3675 | hydro
2028 | AllS | 0.35627 | hydro
2029 | AllS | 0.37289 | hydro
2030 | AllS | 0.33939 | hydro
2031 | AllS | 0.32128 | hydro
2032 | AllS | 0.35221 | hydro
2033 | AllS | 0.31999 | hydro
2034 | AllS | 0.35601 | hydro
2035 | AllS | 0.36392 | hydro
2036 | AllS | 0.36421 | hydro
2037 | AllS | 0.34338 | hydro
2038 | AllS | 0.36673 | hydro
2039 | AllS | 0.41515 | hydro
2040 | AllS | 0.43407 | hydro
2041 | AllS | 0.44134 | hydro
2042 | AllS | 0.41418 | hydro
2043 | AllS | 0.42292 | hydro
2044 | AllS | 0.36701 | hydro
2045 | AllS | 0.36142 | hydro
2046 | AllS | 0.35816 | hydro
2047 | AllS | 0.38274 | hydro
2048 | AllS | 0.37153 | hydro
2049 | AllS | 0.35409 | hydro
2050 | AllS | 0.35744 | hydro